# LAMPIRAN CC IK DAN SPESIFIKASI PRODUK COTRIMOXAZOLE SUSPENSI

- Instruksi Kerja

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : I-QC-03-007/00 | Penomoran : I-QC-03-007/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Porositas membran filter atau syringe filter 0,22 µm. | Porositas membran filter atau syringe filter menjadi 0,20 µm. |
| 4 | Terdapat pembuatan larutan HCl 1 N | Penghapusan pembuatan larutan HCl 1 N karena larutan tersebut hanya digunakan pada proses validasi. |
| 5 | Belum ada pencantuman konsentrasi larutan baku dan larutan uji | Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku Sulfamethoxazole 0,16 mg/mL dan Trimethoprim 0,032 mg/mL). - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Sulfamethoxazole 0,16 mg/mL dan Trimethoprim 0,032 mg/mL). |
| 6 | Daftar distribusi dokumen masih yang lama | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, SPML |

- Spesifikasi

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penomoran : S-QC-03-005/00 | Penomoran : S-QC-03-005/01 |
| 2 | Format menggunakan format yang lama | Format menggunakan format yang baru |
| 3 | Terdapat kemasan, komposisi dan pengemasan dan penyimpanan | Penghapusan kemasan, komposisi dan pengemasan dan penyimpanan |
| 4 | Belum ada daftar distribusi dokumen | Daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, SPML, AMPO, SIP, SPB |