# LAMPIRAN CC IK DAN SPESIFIKASI CHLORAMPHENICOL PALMITATE SUSPENSI 60 ML

- Instruksi Kerja Pemeriksaan Produk Jadi

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kode Dokumen : I-QC-03-022/00 | Kode Dokumen : I-QC-03-022/01 |
| 2 | IK masih menggunakan format lama dengan dua bahasa (inggris dan Indonesia) | Perubahan format IK menggunakan format terbaru menggunakan satu bahasa (bahasa Indonesia) |
| 3 | Kadar - Uji Kesesuaian Sistem : Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Chloramphenicol Palmitate replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut : - Larutan Baku Pembanding - Timbang 17,38 mg baku kerja Chlorampenicol Palmitate. Weigh 17,38 mg Chloramphenicol Palmitate working standard. - Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL. Put in 20 mL volumetric flask. - Tambahkan 10 mL Metanol pro HPLC dan 0,4 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 10 menit. Add 10 mL Methanol pro HPLC and 0,4 mL Acetic Acid Glacial, sonicate for 10 minutes. - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas. Dilute up to the line marks using Methanol Pro HPLC. - Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL. Take 5 mL solution, put in 10 mL volumetric flask. - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Dilute up to the line marks using mobile phase solution. - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm. Shake until homogeneous, filter with 0,20 μm filter. - Larutan Uji/ Sample Solution - Timbang Chloramphenicol Palmitate 60 mL sebanyak 5 kali berat jenisnya. Weigh Chloramphenicol Palmitate Suspension 60 mL as much as 5 times the specific gravity. - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Put in 100 mL volumetric flask. - Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC dan 2 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 25 menit. Add 50 mL Methanol pro HPLC and 2 mL Acetic Acid Glacial, sonicate for 25 minutes. - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas. Dilute up to the line marks using Methanol Pro HPLC. - Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Carry out centrifuge for ±10 mL solution for 15 minutes with 3000 rpm speed. - Ambil 5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL. Take 5 mL clear solution, put in 25 mL volumetric flask. - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Dilute up to the line marks using mobile phase. - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm. Shake until homogeneous, filter with 0,20 μm filter. Perhitungan : Kadar= Lu x (5 x BJ) x W1Ls x Wu x W2 x B% | Kadar - Uji Kesesuaian Sistem : Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Chloramphenicol Palmitate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut : - Larutan Baku Pembanding - Timbang 17,38 mg baku kerja Chlorampenicol Palmitate. - Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL. - Tambahkan 10 mL Metanol pro HPLC dan 0,4 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 10 menit. - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas. - Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL. - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm. - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi laruta baku = 0,4345 mg/mL). - Larutan Uji - Timbang Chloramphenicol Palmitate 60 mL sebanyak 5 kali berat jenisnya (mengandung 217,25 mg Chloramphenicol Palmitate atau setara dengan 125 mg Chloramphenicol). - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC dan 2 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 25 menit. - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas. - Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. - Ambil 5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL. - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm. - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi laruta uji = 0,4345 mg/mL). Perhitungan : Cu= LuLs × WsDosis × 5×BJWu× FuFs × 323,13561,56× B% Keterangan : Cu; =; Kadar Chloramphenicol Palmitate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%). Lu; =; Luas area larutan uji. Ls; =; Luas area larutan baku. Ws; =; Berat zat baku yang ditimbang (mg). Dosis; =; 125 mg (Dosis Chloramphenicol dalam tiap 5 mL suspensi yang setara dengan 217,25 mg Chloramphenicol Palmitate). Wu; =; Berat zat uji yang ditimbang (mg). Wr; =; Berat rata-rata 20 tablet (mg). Fu; =; Faktor pengenceran larutan uji (500). Fs; =; Faktor pengenceran larutan standar (40). 323,13; =; Berat molekul Chloramphenicol (g/mol). 561,56; =; Berat molekul Chloramphenicol Palmitate (g/mol). B%; =; Kadar baku kerja (%). |
| 4 | Terdapat poin Pengemasan dan Penyimpanan | Penghapusan poin Pengemasan dan Penyimpanan |
| 5 | Daftar distribusi dokumen masih menggunakan daftar distribusi yang lama | Daftar Distribusi Dokumen menjadi : AMPM, SPRPJ, SSCP |

- Spesifikasi Produk Jadi

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Kode dokumen : S-QC-03-069/00 | Kode dokumen : S-QC-03-069/01 |
| 2 | Terdapat poin Kemasan, Komposisi, Pengemasan dan Penyimpanan | Penghapusan poin Kemasan, Komposisi, Pengemasan dan Penyimpanan |
| 3 | Spesifikasi masih menggunakan format yang lama | Spesifikasi dirubah menggunakan format yang baru |
| 4 | Belum ada Daftar Distribusi Dokumen | Penambahan daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, SPML, AMPO, SIP, SPB |