- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Polysorbate 80 dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Polysorbate 80  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

Farmakope Indonesia edisi VI, Tahun 2020

- Bahan dan Alat

  - Bahan

| 1 | Air murni | 8 | Asam asetat 1 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Etanol P | 9 | Kertas indikator universal |
| 3 | Baku Kerja Polysorbate 80 | 10 | H2SO4 pekat |
| 4 | NaOH 0,1 N | 11 | HNO3 pekat |
| 5 | HCl 3 N; pekat | 12 | Kertas saring halus |
| 6 | Bromine LP | 13 | Multi-element standard for ICP |
| 7 | Fenolftalein | 14 | Mercury standard for ICP |

  - Alat

| 1 | Timbangan analitik | 8 | Furnace |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Viskometer | 9 | Inductively coupled plasma |
| 3 | Tabung reaksi | 10 | Cawan Pijar |
| 4 | Piknometer | 11 | Labu ukur |
| 5 | Erlenmeyer | 12 | Pipet |
| 6 | Tangas uap | 13 | Tabung nessier |
| 7 | Karl fischer titrator |  |  |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80 (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80 (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-100 ml Air murni.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10-100 ml Etanol.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80  (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A

- Pada 5 ml larutan uji (1 dalam 20) tambahkan 5 ml NaOH LP.

- Didihkan selama 5 menit, dinginkan dan asamkan dengan larutan HCl 3 N : terbentuk larutan beropalesensi kuat.

- Uji Identifikasi B

Pada 2 ml larutan uji (1 dalam 20) tambahkan 0,5 ml bromine LP : warna brom hilang.

- Uji Identifikasi C

Campur 60 ml zat uji dengan 40 ml air murni : terbentuk massa gelatin pada suhu kamar dan di bawah suhu kamar.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80 (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl FIscher.

  - Viskositas

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80  (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan pada suhu 25oC sesuai dengan prosedur Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viscometer Brookfield.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80  (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

- Gunakan piknometer bersih, kering dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot piknometer dan bobot air yang baru dididihkan.

- Masukkan cairan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga suhu 20oC

- Buang kelebihan zat uji dan timbang.

    - Perhitungan :

Keterangan :

W	= Berat piknometer kosong (gram)

Wu= Berat piknometer + zat uji (gram)

Vair = Volume piknometer

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80 (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

- Tara cawan yang telah dipijarkan selama 30 menit pada suhu 600oC ± 50oC (Wo).

- Timbang seksama 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah di tara (Wa).

- Tambah 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan di atas incinerator hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas, tambahkan lagi 1 ml H2SO4 pekat.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SP	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80 (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Raksa Induk

  - Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

  - Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

  - Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

      - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Bilangan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Polysorbate 80   (S-QC-01-109/00)

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 10 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml ethanol P.

- Panaskan di atas tangas uap hingga hampir mendidih.

- Kocok sesekali secara hati-hati selama pemanasan.

- Tutup dengan gelas kimia, dinginkan dengan air mengalir.

- Tambahkan 5 tetes fenolftalein.

- Titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga titik akhir warna merah muda, diperlukan tidak lebih dari 4 ml NaOH 0,1 N.

  - Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lamp. ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur/ Revision History

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-094/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Review Dokumen/Document Review

| Review Ke- | Tanggal | Hasil Review | Reviewer | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

|  | Asli: SQC Controlled Copy: AMQA AMQC SQTS SCPRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |