# LAMPIRAN CC IK DAN SPESIFIKASI ETHAMBUTOL TABLET 250 MG

- Instruksi Kerja Pemeriksaan Produk Jadi

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kode Dokumen : I-QC-03-083/00 | Kode Dokumen : I-QC-03-083/01 |
| 2 | Replikasi injeksi larutan baku (UKS) 6 kali | Replikasi injeksi larutan baku (UKS) 5 kali karena syarat RSD ≤ 2,0% |
| 3 | Pada penetapan kadar (larutan baku dan larutan uji) tidak disebutkan konsentrasi larutan, penimbangan rata-rata 20 tablet. | - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : Larutan baku/larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku/larutan uji : 0,3 mg/mL). - Penambahan rata-rata 20 tablet : a. Timbang 20 tablet Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 250 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen. |
| 4 | Perhitungan Kadar : Cu=LuLs×Wst(WspWt×250)×FPspFPst×B% Keterangan : Cu; =; Kadar Ethambutol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) Ethambutol HCl assay that have been calculated against work standards (%). Lu; =; Luas area larutan uji The area of the test solution. Ls; =; Luas area larutan baku The area of the standard solution. Wst; =; Berat zat baku yang ditimbang (mg) Weight of raw material weighed (mg). Wsp; =; Berat zat uji yang ditimbang (mg) Weight of sample weighed (mg). Wt; =; Berat zat uji teoritis tablet inti (315 mg); tablet salut selaput (327,6 mg) Theoretical sample weight of the core tablet (315 mg); Film coated tablet (327,6 mg). 250; =; Dosis/ Dossage. FPsp; =; Faktor Pengenceran Zat Uji (500) Sample Dilution Factor (500). FPst; =; Faktor Pengenceran Standar (50) Standard Dilution Factor (50). B%; =; % Baku kerja / Working standard (%). | Perhitungan Kadar : Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B% Keterangan : Cu; =; Kadar Ethambutol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%). Lu; =; Luas area larutan uji. Ls; =; Luas area larutan baku. Ws; =; Berat baku kerja yang ditimbang (mg). Dosis; =; 250 mg. Wu; =; Berat zat uji yang ditimbang (mg). Wr; =; Berat rata-rata 20 tablet (mg). *Wt; =; Berat zat uji teoritis tablet inti (315 mg); tablet salut selaput (327,6 mg). Fu; =; Faktor Pengenceran Larutan Uji. Fs; =; Faktor Pengenceran Larutan Standar. B%; =; Kadar Baku Kerja (%). |
| 5 | Tidak ada syarat disolusi pada kondisi disolusi | Penambahan syarat disolusi yaitu Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |
| 6 | Pada penetapan Disolusi (larutan baku dan larutan uji) tidak disebutkan konsentrasi larutan. | - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji : Larutan baku/larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku/larutan uji : 0,1111 mg/mL). |
| 7 | Perhitungan Disolusi : Cu= LuLs x Wst 250 x FPspFPst x B% Keterangan/ Notes : Cu; :; Kadar Ethambutol HCl yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) Ethambutol HCl assay that have been calculated against the reference standard (%). Lu; :; Luas area larutan uji The area of the test solution. Ls; :; Luas area larutan baku The area of the standard solution. Wst; :; Berat zat baku yang ditimbang (mg). 250; :; Dosis. FPsp; :; Faktor Pengenceran Zat Uji (22500) Sample Dilution Factor (22500). FPst; :; Faktor Pengenceran Standar (1000) Standard Dilution Factor (1000). B%; :; % baku pembanding / % Reference standard. | Perhitungan Disolusi : Cu=AuAs×CsCr×B% Keterangan : Cu; :; Kadar Ethambutol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%). Au; :; Absorbansi larutan uji. As; :; Absorbansi larutan baku. Cs (mg/mL); :; Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100). Cr (mg/mL); :; Konsentrasi larutan baku (Dosis900×410). Dosis; :; 250 mg. B%; :; Kadar Baku Kerja (%). |
| 8 | Terdapat poin penyimpanan dan pengemasan | Penghapusan poin penyimpanan dan pengemasan |
| 9 | Instruksi Kerja masih menggunakan format yang lama | Instruksi Kerja dirubah menggunakan format yang baru |
| 10 | Daftar distribusi dokumen masih menggunakan format yang lama | Daftar distribusi baru : AMPM SPRPJ SSCP |

- Spesifikasi Produk Jadi

| No. | Sebelum perubahan | Setelah perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Kode dokumen : S-QC-03-082/00 | Kode dokumen : S-QC-03-082/01 |
| 2 | Terdapat poin Kemasan, Komposisi, Pengemasan dan Penyimpanan | Penghapusan poin Kemasan, Komposisi, Pengemasan dan Penyimpanan |
| 3 | Spesifikasi masih menggunakan format yang lama | Spesifikasi dirubah menggunakan format yang baru |
| 4 | Belum terdapat daftar distribusi dokumen | Penambahan daftar distribusi dokumen : AMPM, SPRPJ, SSCP, AMPO, SIP, SPB |