7.5.3 Perhitungan :

Perhitungan pada alat potensiometri :

CP=Vu × N ×22,99 0,1 × Wu ×100%

Kadar hasil titrasi secara potensiometrik dihitung terhadap berat kering.

C=CP x100% (100%-SP)