- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan Lemari General Reagen agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Lemari General Reagen.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

      - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

      - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian aplikasi

- Definisi

  - Lemari General Reagent adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai reagen cairan dan reagen padatan pada laboratorium kimia.

- Referensi

  - Operating Manual Asecos Reagent Safety Cabinet

  - Operating Manual Yakos 65 Reagent Safety Cabinet

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap Bersih

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Reagent Safety Cabinet Asecos

    - Pengambilan Reagen

      - Carilah reagent yang ingin diambil pada daftar isi di pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Buka kunci yang ada diatas pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Buka pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Ambil reagent yang akan digunakan.

      - Tutup kembali pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Kunci kembali Reagent Safety Cabinet dan cabut kunci dari pintu Reagent Safety Cabinet untuk Regent yang bergolongan prekursor/psikotropik dan beracun.

    - Penambahan Reagen.

- Carilah reagent yang ingin ditambahkan pada daftar isi di pintu Reagent Safety Cabinet, jika tidak ada ikuti langkah pengelompokkan reagent.

- Buka kunci yang ada diatas pintu Reagent Safety Cabinet.

- Buka pintu Reagent Safety Cabinet.

- Letakkan reagent yang akan di tambahkan sesuai nama reagent yang tertera pada Reagent Safety Cabinet.

- Tutup kembali pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Kunci kembali pintu Reagent Safety Cabinet dan cabut kunci dari pintu Reagent Safety Cabinet untuk Regent yang bergolongan prekursor/psikotropik dan beracun.

  - Pengoperasian Reagent Safety Cabinet Yakos 65

    - Pengambilan Reagen

      - Carilah reagent yang ingin diambil pada daftar isi di pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Buka kunci yang ada ditengah pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Buka pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Ambil reagent yang akan digunakan.

      - Tutup kembali pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Kunci kembali Reagent Safety Cabinet dan cabut kunci dari pintu Reagent Safety Cabinet untuk Regent yang bergolongan prekursor/psikotropik dan beracun.

    - Penambahan Reagen.

- Carilah reagent yang ingin ditambahkan pada daftar isi di pintu Reagent Safety Cabinet, jika tidak ada ikuti langkah pengelompokkan reagent.

- Buka kunci yang ada diatas pintu Reagent Safety Cabinet.

- Buka pintu Reagent Safety Cabinet.

- Letakkan reagent yang akan di tambahkan sesuai nama reagent yang tertera pada Reagent Safety Cabinet.

- Tutup kembali pintu Reagent Safety Cabinet.

      - Kunci kembali pintu Reagent Safety Cabinet dan cabut kunci dari pintu Reagent Safety Cabinet untuk Regent yang bergolongan prekursor/psikotropik dan beracun.

  - Pengoperasian Lemari General Reagent Padatan

    - Pengambilan Reagen

      - Carilah reagen yang ingin diambil pada daftar isi di pintu Lemari Reagent.

      - Buka pintu lemari reagen.

      - Ambil reagen yang akan digunakan.

      - Tutup kembali pintu lemari reagent.

    - Penambahan Reagen.

- Carilah reagent yang ingin ditambahkan pada daftar isi di pintu Lemari Reagent, jika tidak ada ikuti langkah pengelompokkan reagent.

- Buka pintu Reagent Safety Cabinet.

- Letakkan reagent yang akan di tambahkan sesuai nama reagent yang tertera pada Lemari Reagent.

- Tutup kembali pintu Lemari Reagent.

  - Pengelompokkan General Reagen

- Reagent yang baru datang ditangani seperti pada Prosedur Penangan Pereaksi (PQC-01-003).

- Kelompokkan reagent berdasarkan MSDS (Material Safety Data Sheet).

- Pisahkan reagen dengan golongan prekursor dan psikotropik dari reagen lainnya serta reagent safety cabinet harus dalam keadaan terkunci.

- Pisahkan reagen dengan golongan beracun dari reagen lainnya serta reagent safety cabinet harus dalam keadaan tertutup.

- Perbaharui daftar isi pada Lemari Reagen setiap ada reagen baru yang datang.

  - Pemeliharaan

    - Pemeliharaan Reagent Safety Cabinet Asecos

- Bersihkan lemari dan rak didalamnya dengan lap kering dengan menggunakan APD lalu isi fomulir pengecekkan dan pembersihan Reagent Safety Cabinet Asecos pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Tulis suhu dan kelembaban ruangan  yang tertera pada termohygrometer di ruangan General Reagent pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Pastikan “airflow” dalam keadaan “Ok” atau lampu warna “hijau” pada alat dan tulis dalam formulir pengecekkan dan pembersihan Reagent Safety Cabinet Asecos pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Jika “airflow” dalam keadaan “Fault” atau lampu warna “merah” segera beritahu pihak Teknik untuk diperbaiki.

- Pastikan “filter” dalam keadaan “Ok” atau lampu warna “hijau” pada alat dan tulis dalam formulir pengecekkan dan pembersihan Reagent Safety Cabinet Asecos pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Jika “filter” dalam keadaan “Fault” atau lampu warna “merah” segera beritahu pihak Teknik untuk diperbaiki.

- Lakukan pemeliharaan setiap hari.

    - Pemeliharaan Reagent Safety Cabinet Yakos 65

- Bersihkan lemari dan rak didalamnya dengan lap kering dengan menggunakan APD lalu isi fomulir pengecekkan dan pembersihan Reagent Safety Cabinet Yakos pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Tulis suhu dan kelembaban ruangan  yang tertera pada termohygrometer di ruangan General Reagent pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Lakukan pemeliharaan setiap hari.

    - Pemeliharaan Lemari General Reagent Padatan

- Bersihkan lemari dan rak didalamnya dengan lap kering dengan menggunakan APD lalu isi fomulir pengecekkan dan pembersihan Lemari General Reagent Padatan pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Tulis suhu dan kelembaban ruangan  yang tertera pada termohygrometer di ruangan General Reagent pada aplikasi kf-realab (I-QC-00-154).

- Lakukan pemeliharaan setiap hari.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-153 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SPML |
| 5. | SSCP |
| 6. | SPBK |
| 7. | AMKV |
| 8. | SKK |  |
| 9. | SVMA |  |

Controlled Copy :