Lampiran ke-2

Kode Dokumen : F-PQS-02-004-02/06

Tanggal Efektif  :

CHECKLIST LINE CLEARANCE AREA PENIMBANGAN SENTRAL

| Nama Produk | : | Nama Produk Sebelumnya | : | Ruangan | : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Bets | : | No. Bets | : |  |  |
| Tanggal | : | Tanggal | : |  |  |

| No. | Nama Tahapan Proses | Hasil Pemeriksaan | Paraf Pemeriksa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruangan |  |  |  |
| 1 | Cek kebersihan ruang penimbangan |  |  |
| 2 | Periksa label “BERSIH” ruangan |  |  |
| 3 | Cek suhu (T), kelembaban (RH), dan perbedaan tekanan ruangan (DP) Syarat : T < 27 oC RH < 70% DP > 5 Pa | T : RH : DP : |  |
| 4 | Di dalam ruang penimbangan : - Tidak boleh ada bahan baku selain yang akan ditimbang - Tidak boleh ada dokumen yang tidak terkait bahan baku yang akan ditimbang |  |  |
| Alat Timbang |  |  |  |
| 5 | Periksa label status kalibrasi alat timbangan a. Timbangan ……………… b. Timbangan ……………… c. Timbangan ……………… d. Timbangan ……………… | Tanggal kalibrasi selanjutnya : a. ………………………………… b. ………………………………… c. ………………………………… d. ………………………………… |  |
| 6 | Cek kebersihan alat timbangan |  |  |
| 7 | Periksa label “BERSIH” alat timbangan |  |  |
| 8 | Cek perbedaan tekanan (DP) weighing booth (Syarat ≤ 400 Pa) | DP : |  |
| Peralatan Penimbangan |  |  |  |
| 9 | Cek kebersihan peralatan timbang |  |  |
| 10 | Periksa label “BERSIH” peralatan penimbangan |  |  |
| Bahan Baku |  |  |  |
| 11 | Periksa label status bahan baku yang akan ditimbang, sudah “diluluskan” oleh QC dan No. LA bahan-bahan sudah lengkap |  |  |
| Catatan : *) Checklist atau isi pada kolom hasil pemeriksaan |  | Diverifikasi oleh : |  |