- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pembuatan dan standarisasi larutan volumetrik Asam Perklorat (HClO4) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pembuatan dan standarisasi larutan volumetrik Asam Perklorat (HClO4) sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

FI VI (2023), Hal 2264 - 2265

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Botol Pereaksi | 5. | Pipet Tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Gelas Ukur | 6. | #### Buret |  |
| - 3 | Pipet Ukur | 7. | Spatula |  |
|  | Erlenmeyer | 8. | Statif Buret |  |

  - Bahan

| - 1 | Asam Asetat Glasial P | 3. | Asetat Anhidrida P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Perklorat P | 4. | Kristal Violet |  |

- Instruksi Kerja

- Larutan Asam Perklorat 0,1 N

- Pembuatan Asam Perklorat 0,1 N

- Masukkan 500 ml Asam Asetat Glasial P ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 8,5 ml Asam Perklorat P dan 21 ml Asetat Anhidrida ke dalam botol pereaksi.

- Genapkan dengan Asam Asetat Glasial P hingga volume 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Dinginkan hingga temperature kamar. Biarkan selama 24 jam.

- Larutan siap digunakan.

- Standarisasi Asam Perklorat 0,1 N

- Timbang seksama 200 mg Kalium Biftalat yang sebelumnya telah dihaluskan dengan hati-hati dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam; masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 2 tetes Kristal Violet 1%.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat dengan perubahan warna dari warna ungu berubah menjadi warna hijau biru.

- Lakukan titrasi secara duplo dan lakukan titrasi blangko.

- Hitung Normalitas larutan.

- Larutan Asam Perklorat 0,05 N

- Pembuatan Asam Perklorat 0,05 N

- Masukkan 500 ml Asam Asetat Glasial P ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 4,25 ml Asam Perklorat P dan 10,5 ml Asetat Anhidrida ke dalam botol pereaksi.

- Genapkan dengan Asam Asetat Glasial P hingga volume 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Dinginkan hingga temperature kamar. Biarkan selama 24 jam.

- Larutan siap digunakan.

- Standarisasi Asam Perklorat 0,05 N

- Timbang seksama 100 mg Kalium Biftalat yang sebelumnya telah dihaluskan dengan hati-hati dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam; masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 2 tetes Kristal Violet 1%.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat dengan perubahan warna dari warna ungu berubah menjadi warna hijau biru.

- Lakukan titrasi secara duplo dan lakukan titrasi blangko.

- Hitung Normalitas larutan.

- Perhitungan

N= WVu-Vb x 204,2

Keterangan:

N	= Normalitas Asam Perklorat

W	= Berat Kalium Biftalat

Vu	= Volume Asam Perklorat untuk larutan uji

Vb	= Volume Asam Perklorat untuk larutan blangko

204,2	= Berat Ekivalen Kalium Biftalat

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-158 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

AMPM

SPBB