- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Syrupus Glucose dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Syrupus Glucose sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Karl Fischer | 8. | Cawan pijar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Buret | 9. | #### Pipet tetes |  |
|  | Desikator | 10. | Spatula |  |
|  | #### Erlenmeyer | 11. | Hot plate |  |
| - 5 | #### Gelas kimia | 12. | Timbangan analitik |  |
| - 6 | #### Gelas ukur | 13. | #### Wadah es |  |
| - 7 | #### Furnace | 14. | #### Labu ukur |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 6. | Indikator Metil Biru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Alkohol | 7. | Baku Kerja Dekstrosa |  |
| - 3 | Amilum LP | 8. | Tembaga (II) Tartrat Alkali |  |
|  | Asam sulfat P | 9. | Iodium 0,1 N LV |  |
|  | Indikator Fenolftalein LP | 10. | Natrium hidroksida 0,1 N LV |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

Lakukan seperti pada penentuan parameter Gula Mereduksi (Dekstrosa) dengan hasil dapat memenuhi syarat.

  - Gula Mereduksi (Dekstrosa)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

- Larutan Methylene Blue

- Timbang 1 g Methylene Blue P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Alkohol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Alkohol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Fehling

- Larutan A

- Timbang 34.66 g Tembaga (II) Sulfat ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Tambahkan air murni ± 250 mL, aduk hingga larut.

- Masukkan ke dalam gelas ukur 500 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas 500 mL.

- Masukan kedalam botol pereaksi.

- Larutan B

- Timbang 173 g Natrium Kalium Tartrat dan 50 g Natrium Hidroksida ke dalam gelas     kimia 500 mL.

- Tambahkan air murni ± 250 mL, aduk hingga larut.

- Masukkan ke dalam gelas ukur 500 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas 500 mL.

- Masukan kedalam botol pereaksi yang telah berisi Larutan A, kocok homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 3 g Baku Kerja Dekstrosa, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Larutkan 250 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 3,0 g Syrupus Glucose ke dalam gelas kimia 500 mL

- Tambahkan Air Murni sebanyak ± 250 mL, aduk hingga larut menggunakan batang pengaduk (Jika diperlukan lakukan sonikasi selama 15 menit sambil dilakukan pengadukan secara berkala).

- Masukkan Larutan uji yang telah dilarutkan kedalam labu ukur 500 mL.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Analisa

- Pipet 25 ml Tembaga (II) Tartrat Alkali LP ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Panaskan hingga suhu ± 70°C.

- Panaskan larutan selama 2 menit sambil dilakukan titrasi menggunakan Larutan baku sampai kurang 0,5 ml dari titik akhir yang diperkirakan.

- Lanjutkan pemanasan hingga mendidih secara perlahan selama 2 menit.

- Tambahkan 2 tetes indikator Methylene Blue.

- Titrasi kembali sedikit demi sedikit selama 1 menit sambil didihkan secara perlahan hingga warna biru tepat menghilang.

- Lakukan pengujian ulang menggunakan larutan sampel sebagai titran.

    - Perhitungan

C=WsWu×VsVu×11-0,01×KA×100%

Keterangan:

| C | = Kadar Gula Pereduksi (Dekstrosa) (%) |
| --- | --- |
| Ws | = Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Vb | = Volume Larutan baku yang diperlukan untuk titrasi (ml) |
| Vu | = Volume Larutan uji yang diperlukan untuk titrasi (ml) |
| KA | = Kadar air (%) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Sulfit

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Air murni.

- Tambahkan 0,2 ml Iodium 0,1 N dan 0,5 ml Amilum LP. Kocok hingga bercampur sempurna.

- Amati pemerian larutan : terbentuk warna biru.

  - Amilum

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Air murni.

- Didihkan larutan sampel selama 1 menit, dinginkan.

- Tambahkan 0,2 ml Iodium 0,1 N. Kocok hingga bercampur sempurna.

- Amati pemerian larutan : tidak terbentuk warna biru.

  - Keasaman

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 15 ml Air murni.

- Tambahkan 5 tetes Fenolftalein LP.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga terbentuk warna merah muda.

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Syrupus Glucose (S-QC-01-183)

    - Cara Kerja:

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-171 | 00 | 07 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-171 | 01 | 14 FEB 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 3, Point 5, poin 6, Poin 7 dan daftar distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-171 | 02 |  | Perubahan referensi; perubahan alat dan bahan; Penambahan parameter identifikasi Gula Mereduksi; Perubahan parameter keasaman | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru : USP 2022 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB