- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan alat Hot Plate Genhardt agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat Hot Plate Genhardt.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab:

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

Hot Plate adalah alat yang berfungsi memanaskan produk.

- Referensi

  - Operating Manual Hot Plate Genhardt.

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bebas serat.

  - Alat

- Akuades.

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih

    - Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas

    - Pengoperasian Alat

    - Hubungkan kabel alat/steker dengan sumber listrik 220 Volt.

    - Letakan diatas Hot plate wadah yang sudah berisi bahan yang akan dipanaskan.

    - Nyalakan Hot plate tombol Power (warna putih) yang berada pada bagian depan alat dari posisi “O” ke “I”.

    - Putar Switch pemanas (heater) dari angka 0 ke angka 3 atau atur sesuai dengan panas yang diinginkan (skala 0 – 3).

    - Jika sudah selesai putar switch pemanas (heater) hingga angka 0.

    - Matikan Hot plate dengan cara tekan tombol Power (warna putih) yang berada pada bagian depan alat dari posisi “O” ke “I”.

    - Lepaskan steker dari sumber listrik 220 volt.

    - Pembersihan alat

    - Pastikan Hot Plate dalam keadaan tidak panas (dingin).

    - Bersihkan bagian luar Hot Plate dengan lap bersih yang dibasahi akuades seperlunya.

    - Keringkan bagian luar Hot Plate dengan lap bersih dan kering.

    - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/ Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-025 | 00 | 6 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-025 | 01 |  | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pengoperasian alat - Perubahan pada pembersihan alat - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SPML |
| 5. | SSCP |
| 6. | AMKV |
| 7. | SVMA |

Controlled Copy :