- Tujuan

Untuk memastikan tata cara penanganan limbah laboratorium dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mensahkan prosedur ini.

  - Asisten Manager Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan bertanggung jawab menyiapkan, memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Limbah laboratorium terdiri dari sisa sampel, bekas pemeriksaan, contoh pertinggal yang sudah habis masa simpan dan ceceran/tumpahan bahan kimia.

  - Sampel/ Zat uji adalah bahan/ produk yang akan dianalisis.

  - Sisa sampel adalah sisa bahan/ produk yang telah diambil contoh dan merupakan sisa bahan/ produk yang digunakan untuk analisa.

  - Bekas pemeriksaan adalah bahan/ produk yang sudah melalui satu atau lebih tahapan analisis. Dengan atau tanpa penambahan pelarut/ pereaksi dan pemeriksaan tersebut telah selesai dikerjakan.

  - Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- Referensi

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Prosedur

  - Limbah Padat

    - Limbah Bahan atau Produk Non Psikotropika & Prekursor

- Kumpulkan dan kelompokkan limbah padat menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

- Limbah bahan baku

- Limbah produk jadi

- Limbah contoh pertinggal

- Limbah pemeriksaan stabilitas

- Limbah mikrobiologi

- Limbah spuit atau syringe

- Limbah kertas saring, millipore dan filter

- Limbah bekas lampu HPLC

- Limbah terkontaminasi B3 (masker, sarung tangan, shoe cover, head cap)

- Limbah kemasan bekas B3 (kemasan obat, reagen pecahan kaca)

- Limbah kemasan bekas tinta

- Limbah aki / baterai bekas

- Pisahkan bahan dan produk terhadap kemasannya.

- Kemudian timbang masing-masing limbah.

- Setelah ditimbang, masukkan limbah ke dalam masing-masing wadah dan beri identitas/informasi limbah serta label “UNTUK DIMUSNAHKAN” sesuai dengan Form (F-PHS-02-016-01) pada setiap kemasan.

- Pastikan informasi limbah pada label terisi dengan lengkap dan jelas.

- Kemudian buat berita acara penyerahan limbah sesuai dengan Form F-PHS-02-016-02 serta Data Lampiran Penyerahan Limbah sesuai Form F-PHS-02-016-03.

- Pastikan berita acara telah terisi dengan lengkap dan jelas meliputi :

- Nomor berita acara

- Hari dan tanggal penyerahan

- Ceklis limbah B3

- Karakteristik limbah

- Kemasan limbah

- Jumlah limbah

- Penandaan label

- Tanda tangan yang menyerahkan limbah

- Serahkan limbah tersebut ke Supervisor Lingkungan untuk disimpan di TPS Limbah B3.

    - Limbah Bahan atau Produk Psikotropika & Prekursor

- Pastikan limbah yang akan ditangani sesuai daftar berikut :

- Psikotropika

| No. | Nama Produk | Nama Bahan Aktif |
| --- | --- | --- |
| 1. | Phenobarbital 30/150 mg | Phenobarbitalum |
| 2. | Neurodial x/690 mg | Diazepamum |

- Prekursor

| No. | Nama Produk | Nama Bahan Aktif |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ephedrin 25/150 mg | Ephedrin HCl |
| 2. | Ergotamin Caffein x/230 mg | Ergotamin Tartrat |
| 3. | Ersylan Ekspectoran | Pseudoephedrin |

- Kelompokkan limbah tersebut berdasarkan nama bahan aktif.

- Pisahkan bahan dan produk terhadap kemasannya.

- Timbang masing-masing bahan/produk per LA/batch.

- Masukkan ke dalam masing-masing wadah yang telah diberi identitas (1 wadah hanya terdiri dari 1 batch).

- Tangani limbah tersebut sesuai Prosedur Penanganan & Pengendalian Bahan Baku Produk Psikotropika & Prekursor (PWR-03-007).

    - Ceceran atau Tumpahan Bahan Kimia

- Masukkan pasir yang telah menyerap ceceran / tumpahan bahan kimia ke dalam wadah.

- Kemudian timbang limbah tersebut.

- Setelah ditimbang, beri identitas/informasi limbah serta label “UNTUK DIMUSNAHKAN” sesuai dengan Form (F-PHS-02-016-01) pada setiap kemasan.

- Pastikan informasi limbah pada label terisi dengan lengkap dan jelas.

- Kemudian buat berita acara penyerahan limbah sesuai dengan Form F-PHS-02-016-02 serta Data Lampiran Penyerahan Limbah sesuai Form F-PHS-02-016-03.

- Pastikan berita acara telah terisi dengan lengkap dan jelas meliputi :

- Nomor berita acara

- Hari dan tanggal penyerahan

- Ceklis limbah B3

- Karakteristik limbah

- Kemasan limbah

- Jumlah limbah

- Penandaan label

- Tanda tangan yang menyerahkan limbah

- Serahkan limbah tersebut ke Supervisor Lingkungan untuk disimpan di TPS Limbah B3.

    - Limbah Bahan Kemas

- Kumpulkan dan kelompokkan limbah bahan kemas, berdasarkan jenis bahan yaitu :

- Kertas

- Alumunium Foil, Pp Cap atau golongan logam

- PET, HDPE, PVC, PVDC atau golongan plastik

Masukan kedalam masing-masing wadah yang telah diberi identitas

- Untuk bahan kemas cetakan, gunting atau robek terlebih dahulu sebelum dimasukan kedalam wadah yang telah diberi identitas.

- Catat dalam Data Lampiran Penyerahan Limbah dan Berita Acara Penyerahan Limbah.

- Serahkan limbah tersebut kepada Supervisor Lingkungan untuk disimpan di TPS Limbah B3 berizin.

  - Limbah Cair

    - Kumpulkan dan kelompokkan limbah cair menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- Bekas pemeriksaan yang mengandung pereaksi/bahan kimia B3.

- Sisa pemeriksaan produk antara/produk jadi (sirup/suspensi).

- Contoh pertinggal yang habis masa simpan.

- Pereaksi yang kadaluarsa.

    - Untuk limbah yang mengandung pereaksi/bahan kimia B3, kelompokkan berdasarkan sifat masing-masing bahan :

- Beracun

- Mudah terbakar

- Mudah meledak

- Korosif

- Reaktif

    - Tampung masing-masing limbah tersebut ke dalam wadah.

    - Untuk limbah yang terdiri dari beberapa campuran pereaksi (fasa gerak untuk KCKT atau KLT), tampung ke dalam wadah tersendiri.

    - Kemudian timbang limbah tersebut.

    - Setelah ditimbang, beri identitas/informasi limbah serta label “UNTUK DIMUSNAHKAN” sesuai dengan Form (F-PHS-02-016-01) pada setiap kemasan.

    - Pastikan informasi limbah pada label terisi dengan lengkap dan jelas.

    - Kemudian buat berita acara penyerahan limbah sesuai dengan Form F-PHS-02-016-02 serta Data Lampiran Penyerahan Limbah sesuai Form F-PHS-02-016-03.

    - Pastikan berita acara telah terisi dengan lengkap dan jelas meliputi :

- Nomor berita acara

- Hari dan tanggal penyerahan

- Ceklis limbah B3

- Karakteristik limbah

- Kemasan limbah

- Jumlah limbah

- Penandaan label

- Tanda tangan yang menyerahkan limbah

    - Serahkan limbah tersebut ke Supervisor Lingkungan untuk disimpan di TPS Limbah B3.

    - Untuk bekas pemeriksaan disolusi, waktu hancur atau pemeriksaan yang lainnya, salurkan ke penampungan pembuangan limbah.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHS-02-005 | 00 | 13 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| PHS-02-005 | 01 | 19 OCT 2020 | Penghapusan bahan dan lampiran | Mengikuti kondisi di lapangan |
| PHS-02-005 | 02 | 08 MAR 2023 | Alur prosedur, jenis limbah dan penambahan Bahasa Inggris | Mengikuti kondisi di lapangan |
| PHS-02-005 | 03 |  | Perubahan pada point limbah bahan kemas |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMKL

- SK3

- SL

- AMPM

- SPBB

- SPBK

- SSCP

- SPRPJ

- SPML