- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan Timbangan Sartorius Secura 225D-1S agar dapat dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Timbangan Sartorius Secura 225D-1S.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Produksi Farma 2 bertanggung jawab menyiapkan, mengawasi dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Pengolahan Tablet Line 2 bertanggung jawab Menyusun, mengkaji secara berkala dan mengimplementasikan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Menyiapkan, mengoperasikan, membersihkan dan memelihara sesuai instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan mesin kepada Supervisor Produksi Farma.

    - Melakukan pencatatan pemakaian dan pembersihan pada formulir pemakaian alat dan/atau mesin.

- Definisi

  - Timbangan Sartorius Secura 225D-1S adalah alat yang digunakan untuk menimbang bobot individual tablet/kapsul.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik tahun 2018.

  - Operating Manual Timbangan Sartorius Secura 225D-1S.

- Alat dan Bahan

  - Alat

      - Tisu Bebas Serat

      - Kuas Bersih

  - Bahan

      - Alkohol 70%

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan Timbangan dalam keadaan bersih

- Hubungkan Timbangan dan printer dengan steker listrik 220 - 240 V

- Nyalakan timbangan dengan menekan tombol Power

- Pastikan waterpass berada dalam posisinya

- Pengoperasian Alat

- Tekan tombol            untuk menolkan timbangan

- Letakkan cawan pada load plate timbangan,  lalu tekan tombol            untuk tara timbangan.

Gambar 1.

- Masukkan ID Product dan Nomor Bets Produk.

- Masukkan tablet/kapsul yang akan ditimbang pada cawan timbangan , tunggu hingga nilainya stabil , lalu tekan tombol   Next.

- Lakukan penimbangan hingga semua tablet/kapsul selesai ditimbang.

- Tekan tombol END untuk menyelesaikan penimbangan dan untuk mengeluarkan PRINT OUT Hasil Penimbangan.

- Mematikan Mesin

- Tekan tombol power untuk mematikan timbangan.

- Cabut steker listrik dari sumber listrik 220-240 V.

- Pembersihan

- Pastikan tidak ada aliran listrik yang terhubung dengan alat.

- Bersihkan permukaan luar timbangan dengan kuas.

- Lap permukaan load plate dan kaca penutup timbangan menggunakan tisu bebas serat yang telah dibasahi alkohol 70%.

- Kemudian keringkan dengan tisu bebas serat.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-03-006 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

  - AMF2

  - STL2