- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Tutti Frutti Flavour dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Tutti Frutti Flavour sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

- PT. Kimia Farma

- Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Piknometer | 3. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Icebath | 4. | #### Refraktometer |  |

  - Bahan

|  | Alkohol | 2. | Zat Uji Tutti Frutti Flavour |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tutti Frutti Flavour

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Berat Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tutti Frutti Flavour

    - Cara Kerja

- Siapkan piknometer bersih, kering, dan sudah dikalibrasi.

- Atur suhu zat uji hingga 20°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 20°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

Keterangan :

BJ		=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo 	= 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 		=	Volume air (ml)

  - Indeks Bias

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tutti Frutti Flavour

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan pada suhu 20°C sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Refraktometer.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Tutti Frutti Flavour

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-306 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML