- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Guava Flavour dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Guava Flavour sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik | 3. | Refraktometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piknometer | 4. | Termometer |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guava Flavour (S-QC-01-262).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Berat Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guava Flavour (S-QC-01-262).

    - Cara Kerja:

- Siapkan piknometer bersih, kering, dan sudah dikalibrasi.

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan :

BJ= Wa -WoV

Keterangan :

BJ	=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo 	= 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 	=	Volume air (ml)

  - Indeks Bias

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guava Flavour (S-QC-01-262).

    - Cara Kerja:

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath.

- Lakukan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer.

  - Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guava Flavour (S-QC-01-262).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guava Flavour (S-QC-01-262).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.    Daftar Lampiran

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.    Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-266 | 00 | 08 DEC 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-266 | 01 |  | Perubahan pada referensi, Perubahan pada Alat dan bahan dan Perubahan pada point pemeriksaan | Penambahan parameter Etilen Glikol dan Dietilen Glikol. |

10. Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML