- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sodium Chloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sodium Chloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 Hal. 1225 – 1227;

Suplemen I FI VI, Tahun (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autotritator | 16. | Labu Ukur |  |
| 2. | Batang Pengaduk | 17. | Oven |  |
| 3. | Buret | 18. | Pembakar Spirtus |  |
| 4. | Botol Timbang | 19. | Plat Tetes |  |
| 5. | Corong | 20. | Pipet Seukuran |  |
| 6. | Desikator | 21. | Pipet Tetes |  |
| 7. | Glass Titration Beaker | 22. | Pipet Ukur |  |
| 8. | Gelas Kimia | 23. | Sentrifuge |  |
| 9. | Gelas Ukur | 24. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 10. | Hotplate | 25. | Syringe Filter 0,45 μm |  |
| 11. | Inductively Coupled Plasma | 26. | Tabung Nessler |  |
| 12. | Jarum Ose | 27. | Tabung Reaksi |  |
| 13. | Kertas Saring | 28. | Tabung Sentrifuge |  |
| 14. | Kuvet | 29. | Timbangan Analitik |  |
| 15. | Labu Erlenmeyer |  |  |  |

| - Bahan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Murni | 21. | Hitam Eriokrom |  |
| 2. | Amonium Hidroksida | 22. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
| 3. | Amonium Klorida | 23. | Kalium Bikromat |  |
| 4. | Amonium Molibdat | 24. | Kalium Bromida |  |
| 5. | Asam Asetat Glasial | 25. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 6. | Asam Klorida P | 26. | Kalium Hidroksida |  |
| 7. | Asam Nitrat P | 27. | Kalium Iodida |  |
| 8. | Asam Sulfat P | 28. | Kalium Karbonat |  |
| 9. | Barium Klorida | 29. | Kalium Piroantimonat |  |
| 10. | Besi (III) Amonium Sulfat | 30. | Kalium Sulfat |  |
| 11. | Besi (II) Sulfat | 31. | Kanji P |  |
| 12. | Biru Bromotimol | 32. | Kloramin T P |  |
| 13. | Difenilkarbazida P | 33. | Mangan Dioksida |  |
| 14. | Etanol | 34. | Metil Merah |  |
| 15. | Dinatrium Etilendiamin Tetraasetat | 35. | Natrium Hidroksida |  |
| 16. | Fenolftalein | 36. | Natrium Nitrit |  |
| 17. | Fenosulfonftalein | 37. | Natrium Tiosulfat |  |
| 18. | Fenol Merah | 38. | Perak Nitrat |  |
| 19. | Gliserin | 39. | Timah (II) Klorida |  |
| 20. | Hidroksilamin Hidroklorida |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Gliserin dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Identifikasi - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Identifikasi Natrium - Uji A Identifikasi Natrium - Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus. - Masukkan beberapa tetes HCl P pada salah satu cekungan plat tetes. - Masukkan ± 50 mg zat uji. - Basahi jarum ose dengan HCl P, tempelkan pada zat uji. - Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus. - Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna. - Uji B Identifikasi Natrium - Kalium Piroantimonat LP - Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dengan 85 ml Air Murni panas. - Dinginkan secara cepat. - Tambahkan 50 ml Larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Larutan NaOH 8,5%. - Diamkan selama 24 jam, kemudian saring. - Tambahkan 14 ml Air Murni. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut. - Tambahkan 10 ml larutan Kalium Karbonat 15%. - Panaskan hingga mendidih: tidak terbentuk endapan. - Tambahkan 20 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih. - Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk: terbentuk endapan. - Identifikasi Klorida - Uji Identifikasi A Klorida - Larutkan 3 mg zat uji dengan 2 ml Air Murni dalam tabung Nessler. - Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 0,4 ml Perak Nitrat 0,1 N. - Kocok dan biarkan sampai mengental. - Amati pemerian larutan. - Gunakan larutan hasil uji pada pemeriksaan selanjutnya (Uji Identifikasi B Klorida). - Uji Identifikasi B Klorida - Sentrifugasi larutan dari hasil Uji Identifikasi A Klorida dan pisahkan bagian bening. - Cuci endapan tiga kali, tiap kali dengan 1 ml Air Murni dan buang air pencuci. - Suspensikan endapan dalam 2 ml Air Murni dan tambahkan 1,5 ml Amonium Hidroksida 10% pada endapan. - Amati larutan - Uji Identifikasi C Klorida - Amonia LP - Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia. - Aduk hingga homogen. - Kanji LP - Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dengan 5 ml Air Murni. - Tambahkan 100 ml Air Murni sambal terus-menerus diaduk. - Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan. - Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja. (Larutan dibuat segar). - Kertas Kanji Iodida - Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P. - Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Metil Merah 0,1% dalam Etanol. - Kemudian rendam dengan Amonia LP. - Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol. - Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit. - Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar. - Pengujian - Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi. - Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P. - Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah. - Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus. - Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida. - Uji Identifikasi D Klorida - Difenilkarbazida LP - Timbang 0,1 g Difenilkarbazida P, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Larutkan dalam 10 ml Asam Asetat Glasial. - Encerkan dengan Etanol Absolut hingga tanda batas volume. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi. - Tambahkan 200 mg Kalium Bikromat P dan 1 ml Asam Sulfat P. - Tutup tabung reaksi menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan 0,1 ml Difenilkarbazida LP. - Kertas saring yang dibasahi tidak boleh menyentuh Larutan Kalium Bikromat. - Kejernihan Larutan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dalam 50 ml Air Murni bebas Karbondioksida. - Kocok hingga melarut sempurna. - Encerkan dengan Air Murni bebas Karbondioksida hingga volume tepat 100 ml. - Amati larutan: larutan jernih atau tidak berwarna. - Keasaman atau Kebasaan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Pada 20 ml larutan yang digunakan pada Uji Kejernihan Larutan. - Tambahkan 0,1 ml Indikator Biru Bromotimol LP. - Amati warna larutan: membutuhkan tidak lebih dari 0,5 mL Asam Klorida 0,01 N atau Natrium Hidroksida 0,01 N untuk mengubah warna larutan. - Barium - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Pembanding - Pada 5 ml larutan yang yang digunakan pada Uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler. - Tambahkan 7 ml Air Murni. Kocok hingga homogen. - Larutan Uji - Pada 5 ml larutan yang yang digunakan pada Uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler. - Tambahkan 2 ml Asam Sulfat 2 N dan 5 ml Air Murni. Kocok hingga Diamkan homogen. - Pengujian - Diamkan masing-masing larutan selama 2 jam. - Bandingkan kedua larutan. - Amati larutan: Setiap opalesen dalam Larutan uji tidak lebih intensif dibandingkan dengan Larutan pembanding. - Besi (II) Sianida - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Besi (III) Amonium Sulfat - Timbang 500 mg Besi (III) Amonium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Larutkan dengan 25 ml Asam Sulfat 0,1 N; sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Asam Sulfat 0,1 N hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Besi (II) Sulfat - Timbang 500 mg Besi (II) Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Larutkan dengan 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Pereaksi Campuran - Buat campuran Larutan Besi (III) Amonium Sulfat dan Larutan Besi (II) Sulfat dengan perbandingan (5 : 95). - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dengan 6 ml Air Murni. - Tambahkan 0,5 ml Larutan Pereaksi Campuran. - Amati larutan; Tidak terjadi warna biru dalam 10 menit. - Fosfat - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Baku Persediaan Fosfat - Timbang 71,6 mg Kalium Fosfat Monobasa P; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Baku Persediaan Fosfat: 0,716 mg/ml) - Larutan Baku Fosfat - Pipet 1 ml Larutan Baku Persediaan Fosfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Baku Fosfat: 7,16 µg/ml) - Larutan Baku - Pipet 2 ml Larutan Baku Persediaan Fosfat, masukkan ke dalam tabung Nessler. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Baku: 0,1432 µg/ml) - Larutan Uji - Pipet 2 ml larutan yang digunakan pada Uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Uji: 4 mg/ml) - Larutan Asam Sulfomolibdat - Timbang 2,5 g Amonium Molibdat; masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Larutkan dengan 20 ml Air Murni, lakukan dengan pemanasan agar larut sempurna. (Larutan A) - Buat campuran 28 ml Asam Sulfat P dengan 50 ml Air Murni, lalu dinginkan hingga suhu ruang. (Larutan B) - Campur Larutan A dan Larutan B, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Encerkan campuran larutan tersebut dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml. - Pengujian - Pada larutan baku dan larutan uji, tambahkan 4 ml larutan Asam Sulfomolibdat; 0,1 ml larutan campuran (1 ml Timah (II) Klorida 10% dalam HCl Pekat dan 10 ml Asam Hidroklorida 2 N). - Kocok hingga homogen. - Diamkan kedua larutan selama 10 menit. - Bandingkan warna kedua larutan; warna pada Larutan uji tidak lebih intensif dari warna Larutan baku. - Iodida - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Natrium Nitrit - Timbang 1 g Natrium Nitrit P, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Larutkan dengan 10 ml Air Murni. - Aduk hingga homogen. - Kanji Bebas Iodida - Timbang 1 g Kanji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Larutkan dengan 10 ml Air Murni untuk membuat pasta encer. - Tambahkan Air Murni mendidih hingga volume 100 ml sambil terus diaduk. - Diamkan hingga suhu ruang. - Siapkan larutan ini segera sebelum digunakan. - Larutan Pereaksi Campuran - Buat campuran larutan dengan komposisi 0,15 Larutan Natrium Nitrit; 2 ml Asam Sulfat 1 N, 25 ml Kanji-bebas Iodida, dan 25 ml Air Murni. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Lembabkan seluruh bagian zat dengan menambahkan tetes demi tetes larutan Pereaksi Campuran. - Aduk hingga seluruh bagian terbasahi. Diamkan selama 5 menit. - Amati zat uji: tidak terjadi warna biru. - Bromida - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062). - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Kalium Bromida - Timbang 6 mg Kalium Bromida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dan encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Merah Fenol LP pH 4,7 - Timbang 100 mg Fenosulfonftalein P dalam 100 ml Etanol P. - Saring larutan, jika diperlukan. - Atur pH larutan dengan penambahan HCl atau NaOH 0,1 N hingga pH larutan menunjukan 4,7. - Larutan Kloramin T P - Timbang 10 mg Kloramin T P atau Natrium Tosilkloramid, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dan encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Baku - Pipet 5 ml Larutan Kalium Bromida, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. - Tambahkan 2,0 ml Larutan Fenol Merah pH 4,7 dan 1,0 ml Larutan Kloramin T P. - Kocok segera hingga homogen. Diamkan selama 2 menit. - Tambahkan 0,15 ml Natrium Tiosulfat 0,1 N. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Uji - Pipet 0,5 ml larutan yang digunakan pada Uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. - Tambahkan 4 ml Air Murni; 2,0 ml Larutan Merah Fenol pH 4,7 dan 1,0 ml Larutan Kloramin T P. - Kocok segera hingga homogen. Diamkan selama 2 menit. - Tambahkan 0,15 ml Natrium Tiosulfat 0,1 N. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 590 nm, dengan Air Murni sebagai blangko. - Magnesium dan Logam Alkali Tanah - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Dapar Amonia-Amonium Klorida pH 10,0 - Timbang 5,4 g Amonium Klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dalam 20 ml Air Murni, kocok hingga larut sempurna. - Tambahkan 20 ml Amonium Hidroksida P. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Ukur 200 ml Air Murni, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml. - Tambahkan 0,1 g Hidroksilamin Hidroklorida; 10 ml Dapar Amonia-Amonium Klorida pH 10,0; 1 ml Zink Sulfat 0,1 M; dan 0,15 g Eriokrom Hitam. - Panaskan hingga suhu ± 40°C. - Titrasi dengan larutan EDTA 0,01 M sampai warna ungu berubah menjadi warna biru tua yang jelas. (Simpan sebagai Larutan A) - Timbang 10 zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni. (Larutan B) - Pindahkan larutan B ke dalam labu Erlenmeyer berisi larutan A. - Bilas gelas kimia hingga larutan terpindahkan secara sempurna menggunakan 50 ml Air Murni. - Jika terjadi perubahan warna menjadi ungu, titrasi campuran larutan tersebut dengan larutan EDTA 0,01 M sampai titik akhir berwarna biru tua. - Volume EDTA 0,01 M yang dibutuhkan untuk titrasi kedua tidak lebih dari 2,5 ml. - Nitrit - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pipet 10 ml larutan yang digunakan pada Uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. - Encerkan hingga tanda batas dengan Air Murni. - Kocok hingga homogen. - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 354 nm, dengan Air Murni sebagai blangko. - Sulfat - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Baku Sulfat - Timbang 181 mg Kalium Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Barium Klorida - Timbang 5 g Barium Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Larutkan dengan 10 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga volume 20 ml. - Kocok hingga homogen. - Larutan Baku - Pada tabung Nessler, tambahkan 1,5 ml Larutan Baku Sulfat dan 1 ml Larutan Barium Klorida. - Campur hingga homogen, lalu diamkan selama 1 menit. - Tambahkan 15 ml Larutan Baku Sulfat dan 0,5 ml Asam Asetat 5 N. - Campur hingga homogen. - Larutan Uji - Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga volume 100 ml. - Aduk hingga homogen. (Sebagai Larutan Zat Uji) - Pada tabung Nessler, tambahkan 1,5 ml Larutan Baku Sulfat dan 1 ml Larutan Barium Klorida. - Campur hingga homogen, lalu diamkan selama 1 menit. - Tambahkan 15 ml larutan uji dan 0,5 ml Asam Asetat 5 N. - Campur hingga homogen. - Pengujian - Diamkan Larutan Baku dan Larutan Uji selama 5 menit. - Bandingkan kedua larutan, lalu amati: kekeruhan pada Larutan uji tidak lebih keruh dari yang dihasilkan oleh Larutan baku. - Logam Berat - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pemeriksaan Timbal (Pb), Arsen (As), dan Besi (Fe) - Larutan Asam Nitrat 2,5% - Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml. - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen. - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen. - Larutan Induk Multi-element - Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 10 ppm) - Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 0,1 ppm) - Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 0,3 ppm) - Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm - Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 0,5 ppm) - Larutan Uji - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah. - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm. - Pengukuran Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma. - Susut Pengeringan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara kerja: - Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit. - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo). - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm. - Timbang saksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa). - Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang. - Masukkan ke dalam oven pada suhu 105oC ± 2oC. - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven. - Keringkan selama 2 jam. - Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb). - Perhitungan: SP= Wa-WbWa-Wo ×100% Keterangan: SP = Susut Pengeringan (%) Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) Wo = Berat botol timbang kosong ( gram ) - Kadar - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara kerja: - Timbang saksama lebih kurang 50 mg zat uji, masukkan ke dalam glass titration beaker. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni. - Tetapkan titik akhir secara potensiometrik dengan larutan Perak Nitrat 0,1 N LV; sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Autotritator. - Lakukan penetapan blangko. 1 ml Perak Nitrat 0,1 N setara dengan 5,844 mg Natrium Klorida - Perhitungan: - Perhitungan pada alat Autotritator: CP = (Vu-Vb) × N0,1 × 5,844Wu × 100% - Perhitungan kadar hasil titrasi secara potensiometrik dihitung terhadap berat kering: C = CP × 100%(100% - SP) Keterangan: C; =; Kadar Natrium Klorida dihitung terhadap berat kering (%). CP; =; Kadar Natrium Klorida yang diperoleh secara potensiometrik (%). Vu; =; Volume Perak Nitrat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml). Vb; =; Volume Perak Nitrat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml). N; =; Konsentrasi Perak Nitrat yang digunakan (N). 5,844; =; Kesetaraan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N LV dengan Natrium Klorida (mg). Wu; =; Berat zat uji yang ditimbang (mg). SP; =; Susut Pengeringan (%). - Uji Batas Mikroba - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara kerja: Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review Instruksi Kerja

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-008 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-008 | 01 | 13 FEB 2024 | Perubahan Penanggungjawab, Perubahan alat bahan dan intruksi kerja | Menyesuaikan kondisi dilapangan |
| I-QC-01-008 | 02 |  | Perubahan Referensi, Perubahan Alat dan bahan Perubahan Intruksi Kerja | Parameter Kadar yang telah hasil validasi sesuai dengan FI VI (2020) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML