- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Oralit Serbuk 200 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Oralit Serbuk 200 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V, 2014

  - WHO (UNICEF) Oral Rehydration Salts 2006

  - USP 42 NF 4

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - Timbangan - Alat tes kebocoran - Moisture Balance - pH meter - Kaca kobalt - Kawat Ni-Krom | - Erlenmeyer - Labu ukur - Buret - Flame Fotometer - Pipet ukur |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Serbuk Oralit - Asam Nitrat 2 N - NH4OH 6 N - Asam Asetat anhidrat - Tembaga (II) Tartrat - Larutan K2CrO4 10% - Larutan Na2CO3 5% - Larutan H2SO4 | - Larutan AgNO3 0,1 M - Larutan Na2S2O3 0,1 N - Larutan HClO4 0,1 N - Larutan I2 0,1 N - Larutan indikator Amilum 5 % - Larutan indikator I- Naphtolbenzein 1 % - Larutan standar oralit - Akuades |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-117).

Cara Kerja :

Periksa secara visual (organoleptis).

  - Bobot Rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-117).

    - Cara Kerja :

- Timbang sachet yang berisi oralit serbuk 200 mL.

- Kemudian timbang sachet kosong.

- Ulangi penimbangan untuk 20 sachet oralit.

- Hitung berat isi dengan mengurangi berat sachet kosong.

  - Kebocoran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-117).

    - Cara Kerja :

- Masukkan 10 sase oralit ke dalam alat tes kebocoran.

- Operasikan alat sesuai dengan Prosedur Tetap Pemakaian Alat Laboratorium Tes Kebocoran.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-117).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g sampel oralit.

- Larutkan dengan 50 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Ambil ± 25 mL larutan induk.

- Celupkan alat pH meter.

- Baca nilai pH yang terukur.

  - Kadar air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-117).

    - Cara Kerja   :

- Timbang serbuk oralit sebanyak ± 10 gram.

- Masukkan kedalam piringan tempat sampel.

- Operasikan alat pemeriksaan kadar air sesuai Prosedur Tetap Pemakaian Alat Kadar Air Moisture Balance.

  - Kadar

    - Syarat     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-117).

    - Cara Kerja   :

- Penentuan Kadar Glukosa

- Pembuatan Larutan Indikator Amylum

- Timbang 0,5 gram amylum dalam gelas kimia 200 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades.

- Panaskan dan aduk hingga larut.

- Pembuatan Larutan Iodine (I2) 0,1 N

- Timbang 36,00 g Kalium Iodida P, masukkan ke dalam labu ukur coklat 1000 mL.

- Tambahkan ± 100 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Timbang ± 14 g Iodium P, larutkan dalam larutan Kalium Iodida diatas.

- Tambahkan 3 tetes HCl P.

- Encerkan dengan Akuades hingga volume 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi coklat.

- Pembakuan Larutan Iodine (I2) 0,1 N

- Pipet 25 mL larutan Iodine, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga 100 mL.

- Tambahkan 1 mL HCl 1 N.

- Titrasi dengan Natrium Thiosulfat 0,1 N hingga larutan berwarna kuning pucat.

- Tambahkan 2 mL indikator amylum dan lanjutkan titrasi hingga larutan tidak berwarna.

- Lakukan titrasi duplo.

- Hitung konsentrasi lautan Iodine.

N=V Natrium Thiosulfat ×N Natrium Thiosulfat 25

Keterangan :

N 	: Normalitas Iodine

- : Volume Pemipetan

V 		: Volume titran Natrium Thiosulfat

- Pembuatan Larutan Titran Na2S2O3 0,1 N

- Timbang 26,0 gram Na2S2O3.5H2O p.a, larutkan dalam sedikit Akuades.

- Timbang 0,2 gram Na2CO3 p.a, larutkan dalam sedikit Akuades.

- Masukkan larutan 1 dan 2 ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembakuan Titran Na2S2O3 0,1 N

- Timbang 500,00 mg Potassium Iodate (KIO3), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10,00 mL larutan a, tambahkan 10,00 mL KI 20% dan 2,5 mL HCl 4 N.

- Titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N menggunakan indikator amylum.

- Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna biru menjadi tidak berwarna.

- Lakukan replikasi pembakuan sebanyak 3 kali.

- Hitung normalitas Na2S2O3 dengan rumus berikut :

N=WV×valensiBM

Keterangan :

W	: Bobot KIO3 yang ditimbang (mg).

BM	: bobot molekul KIO3 (214).

V	: volume titran Na2S2O3 yang digunakan (mL).

Valensi  : 6

- Larutan Uji

- Timbang 1,6 gram sampel serbuk Oralit yang telah digerus halus, masukkan dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades ± 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan dengan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 10,00 mL larutan, masukkan dalam Erlenmeyer 250 mL bertutup gelas asah.

- Tambahkan 25 mL Iodium 0,1 N dan 10 mL Na2CO3 5%. Diamkan di tempat gelap selama 20 menit, baru ditambahkan H2SO4 P 10 mL.

- Tambahkan 3 tetes indikator amylum.

- Titrasi larutan dengan Natrium Thiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N (Titik akhir ditandai dengan larutan tidak berwarna)

- Lakukan titrasi blanko.

- Tiap 1 mL Na2S2O3 0,1 N setara dengan 9,008 mg glukosa anhydrate.

- Perhitungan

(V blanko – V spl) x N Na2S2O3 x 9,008 x W teoritisWspl x 0,1 x Klaim

Keterangan :

V spl		: Volume titer Na2S2O3 (mL)

N Na2S2O3	: Normalitas Na2S2O3 (N)

W teoritis    	: Berat teoritis sampel oralit (4,12 gram)

W spl	: Berat sampel yang ditimbang (gram)

Klaim	: kandungan glukosa (2,7 gram)

- Penentuan Kadar Klorida

- Pembuatan Larutan Titran AgNO3 0,1 N

- Timbang 16,99 gram AgNO3 p.a, masukkan dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Akuades sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Indikator K2CrO4 10%

- Timbang 5 gram K2CrO4.

- Larutkan dalam 50 mL Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Pembakuan Titran AgNO3 0,1 N

- Timbang 50,00 mg NaCl p.a, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Larutkan dalam 20,00 ml Akuades, kemudian tambahkan 3 tetes indikator K2CrO4.

- Titrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N.

- Titik akhir titrasi larutan berwarna merah bata.

- Lakukan replikasi pembakuan sebanyak 3 kali.

- Tiap 1 ml AgNO3 0,1 N setara dengan 5,8443 mg NaCl

- Hitung normalitas AgNO3 dengan rumus berikut :

N=W × 0,15,8443 ×V

Keterangan :

W           : Berat NaCl yang ditimbang (mg).

V            : Volume titran AgNO3 yang digunakan (mL).

- Larutan Uji

- Timbang 8 g serbuk Oralit yang telah digerus halus, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Larutkan dengan 500 mL akuades, kocok hingga homogen.

- Pipet 50 mL larutan, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan Indikator Kalium Kromat 10%, titrasi larutan menggunakan AgNo3 0,1 N hingga terbentuk endapan dan warna orange.

- Perhitungan

Bobot Cl dalam sampel mg=Bobot sampel yang ditimbang (gr)8 gr×887,71 mg

Kadar=Vsampel× N AgNO3  × 3,5451 x 0,1 × Bobot Cl dalam sampel × 0,1×100%

Setiap mL AgNO3 0,1 N setara dengan 3,545 mg Cl

Tiap mg KCl dan NaCl setara dengan 0,4756 mg dan 0,6066 mg Cl

Keterangan :

V sampel		:  Volume sampel AgNO3 (mL).

N AgNO3		:  Normalitas AgNO3 (N).

- Penentuan Kadar Sitrat

- Larutan Titran Asam Perklorat 0,1 N (dari Merck)

- Pembakuan Titran Asam Perklorat 0,1 N

- Timbang secara akurat 350,0 mg Potassium Hidrogen Phtalat dalam 50,0 mL asam asetat glasial.

- Panaskan hingga larut, serta dinginkan dan lindungi dari pengaruh udara luar.

- Lakukan titrasi dengan asam perklorat 0,1 N serta tambahkan 3 tetes larutan kristal violet sebagai indikator, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari ungu menjadi biru kehijauan.

- Tiap mL asam perklorat 0,1 N setara dengan 20,42 mg Potassium Hidrogen Phtalat (C8H5KO4).

- Lakukan replikasi pembakuan sebanyak 3 kali.

- Hitung normalitas Asam Perklorat dengan rumus berikut :

M=W x 0,120,42 x V

Keterangan :

W 	: berat (C8H5KO4) yang ditimbang (mg).

V  	: volume titran Asam Perklorat yang digunakan (mL).

- Pembuatan Larutan Indikator Kristal Violet

- Timbang dengan seksama seksama 125,00 mg kristal violet, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan menggunakan Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

- Pindahkan ke dalam botol indikator.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Pembuatan Larutan Indikator 1 (α)-Naphtolbenzein

- Timbang dengan seksama 200,00 mg 1(α)-Naphtolbenzein, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan menggunakan Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

- Pindahkan ke dalam botol indikator.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Larutan Uji

- Timbang dengan seksama 560,00 mg sampel oralit (atau setara dengan 78,66 mg trinatrium sitrat) yang telah digerus halus, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL bertutup asah.

- Tambahkan 20 mL asam asetat glasial, disonikasi selama 15 menit dengan suhu 50oC.

- Dinginkan larutan, kemudian tambahkan 3 tetes Indikator 1 (α)-Naphtolbenzein.

- Titrasi dengan asam perklorat 0,1 M sampai warna kuning kecoklatan menjadi hijau.

- Lakukan titrasi blanko sebagai faktor koreksi.

- Perhitungan

Kadar=Vspl-Vblanko×N HClO4×6,303×Wteoritis×100%0,643×0,1×Wspl×Klaim×1000

Setiap mL AgNO3 0,1 N setara dengan 3,545 mg Cl

Setiap mL Asam perklorat VS 0,1 M setara dengan 6,303 mg C6H5O7

Tiap mg Sodium citrat setara dengan 0,643 mg C6H5O7

Keterangan :

| Vspl | : | Volume titran sampel (mL) |
| --- | --- | --- |
| Vblanko | : | Volume titran blanko (mL) |
| N HClO4 | : | N asam perklorat |
| Klaim | : | Kandungan sodium sitrat (580 mg) |
| W teoritis | : | Berat sampel teoritis (4,12 gram) |
| Wspl | : | Berat sampel yang ditimbang (mg) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-117 | 00 | 19 AUG 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-117 | 01 |  | Perubahan templet dokumen, perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP