- Tujuan

Memberikan panduan dalam proses pemeliharaan Lantai Epoxy agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pemeliharaan Lantai Epoxy di lingkungan PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mensahkan prosedur ini.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab menyusun dan memastikan prosedur ini dijalankan dengan baik dan benar, serta meninjau kembali prosedur ini secara periodik..

  - Supervisor Sipil Bangunan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan prosedur ini dilaksanakan secara konsisten.

  - Pelaksana Sipil Bangunan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan kepada Supervisor Sipil Bangunan.

- Definisi

Epoxy adalah salah satu bentuk dari Finishing lantai. Epoxy memiliki keunggulan yaitu ketahanannya terhadap abrasi, resistensinya terhadap zat-zat Kimia, memudahkan dalam proses pembersihan dan pengaplikasiannya yang mudah. Secara fungsional, Epoxy juga dapat mencerahkan ruangan karena sifatnya yang memantulkan cahaya.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018 dan CPOTB 2021

  - Prosedur Perawatan Lantai Epoxy oleh  PT. Propan Raya

- Pemeliharaan

  - Pembersihan rutin

    - Pengepelan disarankan dilakukan setiap hari atau sesuai jadwal pembersihan ruangan.

    - Campurkan cairan pembersih dengan air hangat. Perbandingan disesuaikan dengan rekomendasi dari cairan tersebut.

    - Terapkan campuran kepada lantai menggunakan alat pel yang halus sehingga tidak merusak permukaan epoxy.

    - Tumpahan zat kimia, tinta penandaan, minyak, air dan sebagainya harus segera di bersihkan.

  - Pemeliharaan Mingguan

6.2.1	Membersihkan debu halus sisa kegiatan produksi dilakukan setiap minggu/setiap ganti produk / jadwal yang sudah ditentukan.

6.2.2	Pembersihan debu halus dapat menggunakan Vacuum Cleaner.

6.3	Pemeliharaan per 6 Bulan

    - Dilakukan pengecekan rutin sesuai jadwal pada Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan  Bangunan #PEM-04-003.

    - Jika ditemukan kerusakan maka akan di informasikan kepada user terkait yang selanjutnya  user akan mengajukkan permohonan perbaikan via SPPTek.

    - Jika kerusakan terjadi diluar jadwal pengecekan rutin maka user terkait dapat mengajukkan permohonan perbaikan langsung via SPPTek.

6.4 	Pemeliharaan Tahunan

6.4.1 	Epoxy yang kusam dapat dilakukan pengecatan ulang.

6.4.2	Pengecatan Epoxy harus dilakukan oleh Applicator ahli agar hasil maksimal.

6.4.3	Ketebalan Epoxy yang dianjurkan adalah minimum 1000 Mikron.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-145 | 00 | 7 September 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-145 | 01 |  | - Perubahan : Menghilangkan teks Bahasa Inggris - Perubahan point 3 - Perubahan point 5.1 - Perubahan point 6.1.1, 6.2.1 - Penambahan teks Point 6.3 - Penambahan teks 6.4.3 | Penyesuaian dengan kondisi dilapangan. |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PEM-04-003 | Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMUT		9. SPC		17. SSB

- AMP I		10. STL 2

- AMP II		11. SSTL3

- AMP III		12. SPPSH

- AMPF		13. SPPCH

- SGTL1		14. SKP

- SCTL1		15. SKS

- SSSP		16. SU