- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari soft water untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan soft water

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi soft water yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -

Rumus molekul	: H2O

Bobot molekul	: 18 g/mol

Kode Material	:  -

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kimia |  |  |  |
| 1 | Kesadahan Total (CaCO3) | mg/l | <500 | Permenkes No. 32 Tahun 2017 |
| 2 | Konduktivitas | µS/cm | < 50 | Instruksi kerja Pengoperasian Reverse Osmosis Industrial (I-EM-04-003) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-218 | 00 | 02 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-218 | 01 |  | - Perubahan Format - Penghilangan Bahasa Inggris - Perubahan Daftar Distribusi - Penambahan Rumus Molekul dan Bobot Molekul | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |