## Harian
| Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 | [21 empty] | Kode Dokumen |  |  |  | : | F-I-EM-02-087-01/00
[23 empty] | Tanggal Efektif |  |  |  | :
[23 empty] | Job Description |  |  |  | : | Autonomous Maintenance (AM)
[23 empty] | Periode |  |  |  | : | Harian
ID Unit | :
Manufacture | :
Location | :
Pelaksana | :
Parameter | Standard |  | Bulan/Tahun : …........................................../…....................................................
| Value | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Status Chamber | ON/OFF
Kondisi Chamber | NML/ ABN
Suhu | 28-32 | oC
Relative Humidity (RH) | 70-80 | %
Internal/Eksternal Water Tank Level | OK/ NOT OK
Alarm System | Y/N
Keterangan :
NML = Normal
ABN = Abnormal
Catatatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
| Operator Chamber |  | Bulan/Tahun : …........................................../….................................................... 10: SPV Penanggung Jawab Chamber; Bulan/Tahun : …........................................../….................................................... 22: SPV STUDC
| (____________________________) |  | Bulan/Tahun : …........................................../….................................................... 9: (______________________________________); Bulan/Tahun : …........................................../….................................................... 22: (________________________________)

## 3 Bulan
|  | Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 |  |  | Kode Dokumen | F-I-EM-02-087-02/00
Tanggal Efektif
[5 empty] | Job Description | : Preventive
[5 empty] | Periode | : 3 Bulan
ID Unit Chamber |  | :
Manufacture /Vendor |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
NO | Activity |  |  | Target | Aktual | RESULT
[6 empty] | PASS | FAILED
A | Cleaning Material Interior dan Eksterior Chamber
| 1. Permukaan Stainless Unit Chamber |  |  | Bersih Tanpa Karat
| 2. Permukaan Plastik Unit Chamber |  |  | Bersih, Tidak Rusak
| 3. Permukaan Kaca Unit Chamber |  |  | Bersih, Tidak Rusak
B | Cleaning Water Tank dan Penggantian Air
| 1. Kondisi Level Water Tank |  |  | OK
| 2. Kondisi Air sebelum dibersihkan |  |  | Bersih/Kotor
| 3. Kondisi Water Tank sebelum dibersihkan |  |  | Bersih/Kotor
| 4. Cleaning Water Tank |  |  | Dilaksanakan
| 5. Penggantian Air |  |  | Dilaksanakan
| 6. Kondisi Air Setelah dibersihkan |  |  | Dilaksanakan
| 7. Kondisi Water Tank Setelah dibersihkan |  |  | Dilaksanakan
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Diisi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | SPV STUDC
(__________________________________) |  |  | (___________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.

## 12 Bulan
|  | Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 |  |  | Kode Dokumen | F-I-EM-02-087-03/00
Tanggal Efektif
[5 empty] | Job Description | : Preventive
[5 empty] | Periode | : 12 Bulan
ID Unit Chamber |  | :
Manufacture /Vendor |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
NO | Activity |  |  | Target | Aktual | RESULT
[6 empty] | PASS | FAILED
A | Pemeriksaan Kondisi Main Heater dan Humidifier Heater
| 1. Kondisi Fisik Main Heater |  |  | OK
| 2. Kondisi Fisik Humidifier Heater |  |  | OK
3. Arus Listrik Main Heater
4. Arus Listrik Humidifier Heater
B | Pemeriksaan Modul Pendingin Peltier
| 1. Kondisi Modul Peltier |  |  | Bersih/Kotor
| 2. Cleaning Modul Peltier |  |  | Dilaksanakan
| 4. Arus Listrik Modul Peltier 1 |  |  | Bersih/Kotor
| 5. Arus Listrik Modul Peltier 2 |  |  | Bersih/Kotor
| 6. Arus Listrik Modul Peltier 3 |  |  | Bersih/Kotor
| 7. Arus Listrik Modul Peltier 4 |  |  | Bersih/Kotor
| 8. Arus Listrik Modul Peltier 5 |  |  | Bersih/Kotor
| 9. Arus Listrik Modul Peltier 6 |  |  | Bersih/Kotor
| 10. Arus Listrik Modul Peltier 7 |  |  | Bersih/Kotor
| 11. Arus Listrik Modul Peltier 8 |  |  | Bersih/Kotor
| 10. Arus Listrik Modul Peltier 9 |  |  | Bersih/Kotor
| 11. Arus Listrik Modul Peltier 10 |  |  | Bersih/Kotor
C | Pemeriksaan Circulating Fan
| 1. Kondisi Fisik Circulating Fan |  |  | Bersih/Kotor
| 2. Cleaning Circulating Fan |  |  | Dilaksanakan
| 3. Kondisi Running Circulating Fan |  |  | Normal/ Abnormal
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Diisi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | SPV STUDC
(__________________________________) |  |  | (___________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.