- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Enkasari Herbal 120 ml dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Enkasari Herbal 120 ml sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Referensi

  - PerBPOM No.32 Tahun 2019

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan Analitik | 6 | Tabung Reaksi |
| 2 | pH meter | 7 | Pipet tetes |
| 3 | Piknometer | 8 | Gelas Kimia |
| 4 | Tabung Reaksi | 9 | Cawan Petri |
| 5 | Oven | 10 | Pipet Seukuran |
| 5.2. Bahan |  |  |  |
| 1 | Akuades |  |  |
| 2 | Produk Enkasari |  |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Enkasari Herbal 120 ml (S-QC-03-054).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Volume terpindahkan

    - Syarat     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Enkasari Herbal 120 ml (S-QC-03-054).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - pH

    - Syarat       :

Sesuai dengan spesifikasi produk Enkasari Herbal 120 ml (S-QC-03-054).

    - Cara Kerja:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Berat Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi produk Enkasari Herbal 120 ml (S-QC-03-054).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat         :

Sesuai dengan spesifikasi produk Enkasari Herbal 120 ml (S-QC-03-054).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-056 | 00 | 06 APR 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-056 | 01 |  | Perubahan templet dokumen, Penghilangan parameter Identifikasi, Penghilangan parameter Pengemasan dan Penyimpanan | Mengacu pada perBPOM No. 32 tahun 2019 tentang Persyaratan keamanan dan Mutu Obat Tradisional dimana pada peraturan tersebut untuk produk dengan kategori cairan obat luar tidak memerlukan pengujian identifikasi |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML