- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Edicol Tartrazine dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Edicol Tartrazine sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics;

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang Pengaduk | 13. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret | 14. | Pipet ukur |  |
| - 3 | Pipet Seukuran | 15. | Spatula |  |
|  | Gelas kimia | 16. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
|  | Kaca masir | 17. | Syringe |  |
|  | Hotplate | 18. | Timbangan analitik |  |
|  | Labu Erlenmeyer | 19. | Ultrasonicbath |  |
|  | Labu ukur | 20. | Cawan Pijar |  |
|  | Furnace | 21. | Syringe Filter |  |
|  | Oven | 22. | Waterbath |  |
|  | Desikator | 23. | Corong |  |
|  | Penjepit cawan | 24. | ICP |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 10. | Barium klorida 0,25 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HNO3 2,5 % | 11. | Besi (III) Amonium sulfat |  |
|  | HNO3 13% | 12. | ICP Multi-element Standard Solution |  |
|  | Amonium tiosianat 0,1 N | 13. | Hg Standard For ICP 1000 ppm |  |
|  | Kertas saring whatman No 42 | 14. | Natrium klorida P |  |
|  | Asam klorida 4 N | 15. | Nitobenzena |  |
|  | Natrium Tartrat | 16. | Norit |  |
|  | Perak nitrat 0,1 N |  |  |  |
|  | Asam nitrat 6 N |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Zat Tidak Larut Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187)

    - Cara Kerja

- Panaskan kaca masir pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 2 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan Air Murni  dingin hingga filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan kaca masir pada suhu 135oC selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

ZTL = (Wb - Wo)Wu × 100%

Keterangan:

ZTL	: Bahan tidak larut air

Wo	: Berat kaca masir kosong (gram)

Wb	: Berat kaca masir + bahan tidak larut (gram)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Soluntion IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar NaCl dan Na2SO4

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187)

    - Cara Kerja

- Natrium Klorida (NaCl)

- Timbang seksama 2 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam erlenmeyer (Wu).

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Tambahkan 10 g Norit (Karbon Aktif).

- Didihkan larutan selama 2 – 3 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 1 ml HNO3  6 N, aduk hingga larut.

- Saring dan tampung filtrat dalam labu ukur 200 ml.

- Bilas dengan Air Murni hingga filtrat jernih.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 50 ml (Larutan A), masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 2 ml HNO3 6 N; 5 ml Nitrobenzena dan 10 ml AgNO3 0,1 N; kocok hingga homogen.

- Tambahkan 1 ml Besi (III) Amonium Sulfat 8%.

- Titrasi dengan Ammonium Tiosianat 0,1 N hingga terbentuk endapan merah bata.

- Lakukan penetapan blangko.

1 ml Amonium tiosianat 0,1 N setara dengan 5,84 mg Natrium klorida

Perhitungan:

C=(Vb-Vu)N0,1 x 20050 x 5,844Wx100%

Keterangan :

C	= Kadar NaCl (%)

Vu	= Volume amonium tiosianat 0,1 N untuk zat uji (ml)

Vb	= Volume amonium tiosianat 0,1 N untuk zat blanko (ml)

N	= Konsentrasi amonium tiosianat (Normalitas)

W	= Berat zat uji (mg)

- Natrium Sulfat (Na2SO4)

- Pipet 50 ml larutan (A), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 7 g NaCl P, tutup labu dan biarkan selama 1 jam (kocok labu ukur sesekali).

- Tambahkan larutan NaCl jenuh hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring larutan.

- Asamkan filtrat dengan HCl 4 N dan tambahkan berlebih (± 1 ml).

- Panaskan larutan hingga mendidih.

- Tambahkan berlebih BaCl2 0,25 N tetes demi tetes; sambil diaduk.

- Simpan di atas Waterbath selama 4 jam dan biarkan hingga mengendap sempurna.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Saring endapan menggunakan kertas saring whatman no 42, bilas dengan Air Murni panas.

- Keringkan dan pijarkan kertas saring beserta endapan pada cawan pijar yang telah diketahui beratnya di dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50°C.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit  dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

Perhitungan:

%BaSO4 = (Wb - Wo)Wu x 100%

% Na2SO4 = 146 237 x %BaSO4

Keterangan :

Wb	= Berat cawan pijar kosong + residu BaSO4 (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

146	= Bobot Molekul Na2SO4

237	= Bobot Molekul BaSO4

  - Total Warna

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 15 g Natrium Tartrat dan 100 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Panaskan campuran hingga mendidih, kemudian dinginkan.

- Pindahkan campuran ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok homogen.

(Konsentrasi larutan: 0,5 mg/ml)

- Pengukuran

Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 428 nm, dengan Air Murni sebagai blangko.

    - Perhitungan:

TW=Au53×100W×100%

Ketengaran:

TW	= Total Warna

AU	= Serapan Larutan Uji

53	= Absorptivitas zat (L/g cm)

100		= Faktor pengenceran (ml)

W		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-179 | 00 | 03 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-179 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi dokumen | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML