| PT. Kimia Farma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plant Banjaran |  |  |  |  |
| Jl. Raya Banjaran KM 16,7 |  |  |  |  |
| Arjasari, Kabupaten Bandung |  |  |  |  |
| LAPORAN ANALISIS RAW WATER |  |  |  |  |

## NAMA SAMPEL	:	TANGGAL AWAL PEMERIKSAAN	:

## TANGGAL SAMPLING	:	TANGGAL SELESAI PEMERIKSAAN	:

## SAMPLING OLEH	:	ANALIS	:

| No | Kategori | Hasil | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fisika |  |  |  |  |
|  | Suhu |  | °C | Suhu udara ± 3 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Zat Padat Terlarut |  | mg/L | <300 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Kekeruhan |  | NTU | <3 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Warna |  | TCU | 10 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Bau |  |  | Tidak Berbau | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
| 2 | Kimia |  |  |  |  |
|  | pH |  |  | 6,8 – 8,5 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Nitrat (sebagi NO3-) (terlarut) |  | mg/L | 20 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Nitrit (sebagi NO-) (terlarut) |  | mg/L | 3 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Chromium Valensi 6 (Cr6+) (terlarut) |  | mg/L | 0,01 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Besi (Fe) (terlarut) |  | mg/L | 0,2 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Mangan (Mn) (terlarut) |  | mg/L | 0,1 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
| 3 | Mikrobiologi |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | cfu/100 mL | 0 | Permenkes No. 2 Tahun 2023 |
|  | Total Coliform |  | cfu/100 mL | #### 0 | #### Permenkes No. 2 Tahun 2023 |

KESIMPULAN :

| Otorisasi | Posisi |  | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh | Dinne Nurgeni, S.Farm. |  |  |  |
|  | Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku |  |  |  |
| Disetujui oleh | apt. Petrus Wicaksono, S.Farm. |  |  |  |
|  | Asisten Manager Pengawasan Mutu |  |  |  |