- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Essence Jeruk dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Essence Jeruk sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik |
| --- | --- |
| 2. | Piknometer |
| 3. 4. | Refraktometer Ice Bath |

  - Bahan

- Air Murni

- Ethanol

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Jeruk (S-QC-01-179).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (organoleptik).

  - Berat Jenis (20oC)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Jeruk (S-QC-01-179).

    - Cara Kerja

- Atur suhu zat uji hingga 20oC dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 20oC.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ =  Wa - WoV

Keterangan  :

BJ		= Berat Jenis (g/ml).

Wo	= Berat piknometer  kosong (gram).

Wa	= Berat piknometer + zat uji (gram).

V		= Volume air (ml).

  - Indeks Bias (20oC)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Jeruk (S-QC-01-179).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Refraktometer.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Essence Jeruk (S-QC-01-179).

    - Cara kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-185 | 00 | 13 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-185 | 01 |  | Perubahan referensi; perubahan alat dan bahan; Perubahan berat jenis; penambahan uji batas mikroba | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML