- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tincture Akar Manis dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tincture Akar Manis sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - MMI Ed. I

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan Analitik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cawan |  |  |
| 3 | Pipet Volume 25 ml |  |  |
| 4 | Piknometer |  |  |
| 5 | Oven |  |  |
| 6 | pH Meter |

  - Bahan

| 1 | NH4OH 10% | 3 | HCl 4 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Etanol 95% | 4 | Akuades |

- Tahapan Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Akar Manis (S-QC-03-073)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik)

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Akar Manis (S-QC-03-073)

    - Cara kerja :

Sesuai dengan Prosedur Tetap Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi dan Serbuk (PQC-03-002).

  - Berat Jenis (20˚C)

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Akar Manis (S-QC-03-073)

    - Cara kerja :

Sesuai dengan Prosedur Tetap Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi dan Serbuk (PQC-03-002).

  - Sisa Penguapan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Akar Manis (S-QC-03-073)

    - Cara kerja :

- Timbang cawan kosong (A gram)

- Pipet 25 ml tinctur masukkan ke dalam cawan tersebut.

- Uapkan diatas penangas air sampai kering

- Panaskan dalam oven suhu 100°C selama 1 jam

- Dinginkan, timbang (B gram)

    - Perhitungan :

B-A25 x 100%

Keterangan :

B   = Bobot cawan setelah dikeringkan

A   = Bobot cawan kosong

25  = Volume pemipetan

  - Kadar Glisirizin

    - Syarat : Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Akar Manis (S-QC-03-073)

    - Cara kerja :

- Timbang 25 ml tinctur. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, timbang.

- Tambahkan 10 ml NH4OH 10% tambahkan dengan Etanol 95% hingga tanda batas.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke gelas kimia, uapkan diatas tangas air hingga sisa 10 ml, campur dengan 5 ml HCl 4N tetes demi tetes hingga terbentuk endapan yang sempurna.

- Saring dengan kertas saring yang telah dibasahi air. Cuci endapan dengan air tetes demi tetes, hingga tetesan hasil cucian tidak berwarna.

- Larutkan endapan yang ada di kertas saring dengan NH40H 10% tetes demi tetes hingga larut sampurna. Tampung dalam gelas kimia yang telah ditara (A gram).

- Cuci kertas saring dengan air, hingga cairan cucian tidak berwarna

- Uapkan larutan diatas tangas air

- Keringkan pada suhu 100˚C selama 1 jam hingga bobot tetap (B gram)

1 mg setara dengan 1,67 mg glisirizin

    - Perhitungan :

B-Ag x Cr x 1,67 x 100%

Keterangan :

B   = Bobot Cawan setelah dikeringkan

A   = Bobot gelas kimia kosong

Cr  =   5025

g   =  Berat Contoh Tincture

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-075 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-075 | 01 | 14 AUG 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan - perubahan pada poin penanggung jawab | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-075 | 02 |  | Penambahan redaksi pemakaian oven pada parameter sisa penguapan | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP