- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Grape Flavour Powder dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Grape Flavour Powder sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

R&D PT. Kimia Farma;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 3. | Mesh Uk. 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Karl Fischer | 4. | Sieve Shaker |  |

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour Powder (S-QC-01-325).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour Powder (S-QC-01-325).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Ukuran Partikel

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour Powder (S-QC-01-325)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

    - Perhitungan

Wse=Wa-Wo

Lolos=Wu-WseWu×100%

Keterangan:

Wa	= Berat Mesh + zat uji setelah pengayakan (gram)

Wo	= Berat Mesh kosong (gram)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wse	= Berat zat uji yang tertahan di Mesh

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour Powder (S-QC-01-325).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.       Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.       Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-317 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

10.      Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML