- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Coumarin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Coumarin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - The Merck Index An Encyclopedia of Chemical and Drugs 8 Page 290 - 291

- Alat dan Bahan

- Alat

| - Timbangan Analitik - Melting Point - Tabung Nessler |  |
| --- | --- |

- Bahan

| - Alkohol 96% |  |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Coumarin (S-QC-01-317).

- Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Titik Lebur

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Coumarin (S-QC-01-317).

- Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kelarutan dalam Alkohol 96%

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Coumarin (S-QC-01-317).

- Cara Kerja :

  - Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Alkohol 96%  ke dalam tabung Nessler.

  - Amati pemerian larutan.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-328 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SOVMA