- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Oleum Rosae dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Kosmetik Oleum Rosae sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

- Alat

| - Timbangan Analitik - Refraktometer - Ice Bath - Piknometer - Gelas Kimia - Betol Semprot |  |
| --- | --- |

- Bahan

| - Air Murni - Alkohol 70% - Tisu |  |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Oleum Rosae (S-QC-01-318).

- Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Berat Jenis

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Oleum Rosae (S-QC-01-318).

- Cara Kerja :

- Gunakan piknometer bersih, kering, dan sudah dikalibrasi.

    - Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

    - Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

    - Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

    - Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

(Untuk berat dan volume piknometer, lihat data hasil kalibrasi)

- Perhitungan

BJ=Wa-WoV

Keterangan:

BJ	= Berat Jenis (g/ml)

Wo	= Berat piknometer kosong (gram)

Wa	= Berat piknometer + zat uji (gram)

V	= Volume air (ml)

  - Indeks Bias

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Oleum Rosae (S-QC-01-318).

- Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan indeks bias dengan menggunakan alat refraktometer pada suhu 20°C.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-329 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB