- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku kosmetik Methylis Salicylas dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku kosmetik Methylis Salicylas sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal 1153 – 1154

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Gelas Kimia | 13. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 14. | Spektrofotometer IR |  |
| 3. | Batang Pengaduk | 15. | Polarimeter |  |
| 4. | Timbangan Analitik | 16. | Labu Ukur |  |
| 5. | Pipet Ukur | 17. | Membran Filter |  |
| 6. | Piknometer | 18. | Syringe Filter |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 5. | Baku Kerja Metil Salisilat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 6. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 7. | Asam Nitrat |  |
| 4. | Kalium Bromide for IR Spectoscopy |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Methylis Salicylas (S-QC-01-328)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Methylis Salicylas (S-QC-01-328)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 ml zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat Glasial

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 – 30 ml Asam Asetat Glasial dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Bobot Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kosmetik Methylis Salicylas (S-QC-01-328)

    - Cara Kerja:

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan:

BJ= Wa-WoV

BJ= Wa-WoV

Keterangan:

BJ	= Bobot Jenis (BJ)

Wo	= Berat piknometer kosong (gram)

Wa	= Berat piknometer + zat uji (gram)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-320 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB