## Sheet1 (hidden)
NO | JENIS | NAMA | Januari- Desember | [30 empty] | februari | [27 empty] | Maret | [29 empty] | April | [30 empty] | Mei | [29 empty] | Juni | [30 empty] | Juli | [29 empty] | Agustus | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Desember
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | PANEL | PHARMA
2 |  | PP PRO 11.13 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
3 |  | PP PRO 12 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
4 |  | PP PRO 14 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
5 |  | PP PRO 15.16 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
6 |  | PP PRO 17 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
7 |  | PP GRAN PRO 2 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
8 |  | PP PRO 21.22 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
9 |  | PP PRO 23 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
10 |  | PP PRO 24 | bar: Januari- Desember 1 to Januari- Desember 4; Januari- Desember 6 to Januari- Desember 11; Januari- Desember 13 to Januari- Desember 18
11 |  | PP PRO 25 | bar: Januari- Desember 11
12 |  | PP LIFT PHARMA | bar: Januari- Desember 13
13 |  | PP EUBIQ | bar: Januari- Desember 14
14 |  | LP MB 2 | bar: Januari- Desember 15
15 |  | LP PRO 22 | bar: Januari- Desember 16
16 |  | LP PRO 21 | bar: Januari- Desember 17
17 |  | LP PRO M21 | bar: Januari- Desember 18
18 |  | LP PRO M22 | bar: Januari- Desember 20
19 |  | LP UPS 2 | bar: Januari- Desember 21
20 |  | LP WH 2 | bar: Januari- Desember 22
21 |  | LP SP M2.1 | bar: Januari- Desember 23
22 |  | LP HP 2 | bar: Januari- Desember 24
23 |  | LP SP 1 | bar: Januari- Desember 25
24 |  | LP PRO M1 | bar: Januari- Desember 27
25 |  | LP PRO 12 | bar: Januari- Desember 28
26 |  | LP PRO 12 | bar: Januari- Desember 29
27 |  | LP FG 1 | bar: Januari- Desember 30
28 |  | LP WH M1 | bar: Januari- Desember 31
29 |  | LP UPS 1 | bar: Januari- Desember 1
30 |  | PP GRAN PRO 1 | bar: Januari- Desember 2
31 |  | PP WH 1 | bar: Januari- Desember 3
32 |  | PP WH 1.2 | bar: Januari- Desember 4
33 |  | LP WH 1 | bar: Januari- Desember 6
HERBAL
34 |  | PP HT 1 | bar: Januari- Desember 7
35 |  | PP HT 1-1B1 | bar: Januari- Desember 8
36 |  | PP HT 1-1B2 | bar: Januari- Desember 9
37 |  | LP HT 1-M6 B1 | bar: Januari- Desember 10
38 |  | LP HT 1-M6 C1 | bar: Januari- Desember 11
39 |  | PP HT 1-2B2 | bar: Januari- Desember 13
40 |  | PP HT 1-2C | bar: Januari- Desember 14
41 |  | PP HT 1-1C | bar: Januari- Desember 15
42 |  | LP HT 1-1C | bar: Januari- Desember 16
43 |  | LP HT 1-2C | bar: Januari- Desember 17
44 |  | PP HT 1-2B1 | bar: Januari- Desember 18
45 |  | PP HT 1-2A | bar: Januari- Desember 20
46 |  | PP HT 1-1A | bar: Januari- Desember 21
47 |  | LP HT 1-1A | bar: Januari- Desember 22
48 |  | PP LP GUDANG API | bar: Januari- Desember 23
UTILITY | bar: Januari- Desember 24
49 |  | LVMDP 1 | bar: Januari- Desember 25
50 |  | LVMDP 2 | bar: Januari- Desember 27
51 |  | LVMDP 3 | bar: Januari- Desember 28
52 |  | LVMDP HT 1 | bar: Januari- Desember 29
53 |  | LVMDP HT 2 | bar: Januari- Desember 30
54 |  | LVMDP OT 3 | bar: Januari- Desember 31
55 |  | COS 1 | bar: Januari- Desember 30
56 |  | COS 2 | bar: Januari- Desember 29
57 |  | PP CHILLER | bar: Januari- Desember 28
58 |  | PP CHILLER HERBAL | bar: Januari- Desember 27
GENERATOR
GENSET 1
GENSET 2
TRANSFORMATOR
TRAFO 1
TRAFO 2
TRAFO 3
TRAFO 4
TRAFO 5
TRAFO 6
TRAFO 7
TRAFO 8
ELEVATOR
LP 1 PHARMA
LP 2 PHARMA
LS 1 PHARMA
LS 01B PHARMA
LS 02 PHARMA
LS 03 PHARMA
DW 1 PHARMA
DW 2 PHARMA
LP 1 HERBAL
LS 1 HERBAL
LS 2 HERBAL
LS 3 HERBAL
DW 1 HERBAL
DW 2 HERBAL
PEMBUMIAN

## JADWAL HARIAN PANEL
JADWAL PENGECEKAN PANEL LISTRIK HARIAN
NO | JENIS | NAMA | Januari s/d Desember
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | PANEL | PHARMA
2 |  | PP PRO 11.13
3 |  | PP PRO 12
4 |  | PP PRO 14
5 |  | PP PRO 15.16
6 |  | PP PRO 17
7 |  | PP GRAN PRO 2
8 |  | PP PRO 21.22
9 |  | PP PRO 23
10 |  | PP PRO 24
11 |  | PP PRO 25
12 |  | PP LIFT PHARMA
13 |  | PP EUBIQ
14 |  | LP MB 2
15 |  | LP PRO 22
16 |  | LP PRO 21
17 |  | LP PRO M21
18 |  | LP PRO M22
19 |  | LP UPS 2
20 |  | LP WH 2
21 |  | LP SP M2.1
22 |  | LP HP 2
23 |  | LP SP 1
24 |  | LP PRO M1
25 |  | LP PRO 12
26 |  | LP PRO 12
27 |  | LP FG 1
28 |  | LP WH M1
29 |  | LP UPS 1
30 |  | PP GRAN PRO 1
31 |  | PP WH 1
32 |  | PP WH 1.2
33 |  | LP WH 1
HERBAL
34 |  | PP HT 1
35 |  | PP HT 1-1B1
36 |  | PP HT 1-1B2
37 |  | LP HT 1-M6 B1
38 |  | LP HT 1-M6 C1
39 |  | PP HT 1-2B2
40 |  | PP HT 1-2C
41 |  | PP HT 1-1C
42 |  | LP HT 1-1C
43 |  | LP HT 1-2C
44 |  | PP HT 1-2B1
45 |  | PP HT 1-2A
46 |  | PP HT 1-1A
47 |  | LP HT 1-1A
48 |  | PP LP GUDANG API
UTILITY
49 |  | LVMDP 1
50 |  | LVMDP 2
51 |  | LVMDP 3
52 |  | LVMDP HT 1
53 |  | LVMDP HT 2
54 |  | LVMDP OT 3
55 |  | COS 1
56 |  | COS 2
57 |  | PP CHILLER
58 |  | PP CHILLER HERBAL
: Pengecekan Harian yg di lakukan oleh tim Listrik KF Banjaran
Lampiran ke-4
Kode Dokumen : F-I-EM-04-214-04/00
Tanggal Efektif :