- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Grape Flavour L185928 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Grape Flavour L185928 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Deskripsi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 3. | Piknometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ice bath | 4. | Refraktometer |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour L185928 (S-QC-01-177).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (organoleptik).

  - Berat Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Grape Flavour L185928 (S-QC-01-177).

    - Cara Kerja:

- Atur suhu zat uji hingga 20°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan:

BJ=Wa-WoV

Keterangan:

BJ	= Bobot Jenis (g/ml)

Wo	= Berat piknometer kosong (gram)

Wa	= Berat piknometer + zat uji (gram)

V	= Volume air (ml)

  - Indeks Bias

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour L185928 (S-QC-01-177).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer; ukur zat uji pada suhu 20°C.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour L185928 (S-QC-01-177).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-184 | 00 | 13 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-184 | 01 |  | - Perubahan Template - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja Berat Jenis, Indeks bias - Penambahan Uji Batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA