- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Magnasweet MM1120 (2X) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Magnasweet MM1120 (2X) sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - RnD PT Kimia Farma;

  - Suplemen I FI VI (2022), hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Batang pengaduk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit cawan |  |  |
| 3. | Gelas kimia |  |  |
| 4. | Refraktometer |  |  |
| 5. | Pipet tetes |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnasweet MM1120 (2X) (S-QC-01-357).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Indeks Bias

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnasweet MM1120 (2X) (S-QC-01-357).

    - Cara Kerja

- Kocok sampel secara perlahan sampai homogen.

- Tuangkan sampel beberapa tetes pada alat Refraktometer.

- Lakukan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian alat Refraktometer.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnasweet MM1120 (2X) (S-QC-01-357).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-357 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA