## Kompresor Harian
PEMELIHARAAN DAN MONITORING HARIAN MESIN KOMPRESSOR OIL FREE ATLAS COPCO
Data Unit |  | :
No Seri |  | :
Kapasitas Kompressor |  | :
Uraian | Parameter | Satuan | Bulan ………
Tanggal
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Suhu Ruangan | - | °C dan %Rh
Check Alarm | Ada / Tidak Ada | -
Compressor Outlet Temperatur | 65 | °C
Element 1 Outlet | Max 225 | °C
Element 2 Outlet | Max 225 | °C
Oil Pressure | Min 1,5 | Bar
Oil Injection | Max 65˚C | °C
DP Air Filter | Max -0,065 | Bar
Intercooler | Max -0,68 | Bar
Running Hours | S1 (4.000) | Hours
S2 (8.000)
S3 (32.000)
S4 (40.000)
Paraf Pemeriksa
Paraf Pengawas
Lampiran ke-2
Kode Dokumen : F-I-EM-04-210-02/02
Tanggal Efektif :

## Mesin Perkakas Blanan (hidden)
Uraian Pemeriksaan Mesin
Nama Mesin |  | :
Merk/Type |  | :
No | Nama Bagian |  | Tgl : |  | Tgl : |  | Keterangan
|  |  | Kondisi |  | Kondisi
|  |  | Baik | Rusak | Baik | Rusak
1 | Elektro Motor
2 | Oli Gear Box
3 | V-Belt
4 | Kontaktor
5 | Head Chuck
6 | Tuas/Handle Penggerak
7 | Kepala Lepas
8 | Eretan Pisau
9 | Dudukan Pahat
10 | Alas Mesin
11 | Poros Transportir
Running Hours
Nama
Paraf
Paraf Pengawas