- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI, Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 4. | Piknometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Refraktometer | 5. | Ice bath |
| 3. | Tabung Reaksi |  |  |

  - Bahan

| 1. | Etanol |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape ST2770/01 (S-QC-01-268).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 (S-QC-01-268).

    - Cara Kerja

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml etanol P dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Berat Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 (S-QC-01-268).

    - Cara Kerja

- Atur suhu zat uji hingga 20°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 20°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=Wa-WoV

Keterangan :

BJ		= Bobot Jenis (g/ml)

Wo	= Berat piknometer kosong (gram)

Wa	= Berat piknometer + zat uji (gram)

V			= Volume air (ml)

  - Indeksi Bias

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 (S-QC-01-268).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer; ukur zat uji pada suhu 20°C.

  - Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan laboratorium eksternal)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 (S-QC-01-268).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Grape Flavour ST2770/01 (S-QC-01-268).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-272 | 00 | 08 MARET 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-272 | 01 |  | - Perubahan tujuan - Perubahan referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan instruksi kerja - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengikuti Perubahan Terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA