- Tujuan

Instruksi Kerja ini bertujuan sebagai pedoman untuk pemakaian dan pembersihan ruang dan alat sampling PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Ruang Lingkup

Laboratorium Pengawasan Mutu di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji, menyetujui dan mengesahkan intruksi kerja tetap ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab memastikan  dan mengkaji intruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor terkait bertanggung jawab menyiapkan, mereview, dan mengawasi dalam mengimplementasikan intruksi kerja ini dengan konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk melaksanakan intruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Ruang sampling adalah ruangan yang dipakai untuk proses pengambilan contoh Bahan Baku dan Bahan Pengemas Primer seperti Pollycel, Alumunium Foil, PPC, PVDC.

  - LAF Sampling booth adalah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara bersih secara continue melewati tempat kerja sehingga tempat kerja bebas dari debu atau partikel kecil lainnya.

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

-

- Intruksi Kerja

Ruang sampling dibagi menjadi 2 yaitu Ruang Sampling Bahan Baku dan Ruang Sampling Bahan Pengemas.

  - Alur Masuk Barang Ke Ruang Sampling

      - Pastikan ruangan dalam keadaan bersih.

      - Bawa barang yang akan disampling dari Gudang.

      - Masukkan barang melalui Material Air Lock (MAL) sesuai jumlah √N + 1, barang siap untuk disampling.

      - Petugas sampling masuk ke ruang sampling melalui Personal Air Lock (PAL).

  - Pemakaian Ruang Sampling

    - Ruang Sampling Bahan Baku

- Pastikan ruangan dalam keadaan bersih.

- Ambil bahan baku yang akan disampling dari MAL kemudian masukan ke dalam ruang sampling.

- Lakukan pemeriksaan kesesuaian wadah.

- Catat hasil pemeriksaan kesesuaian wadah dalam Formulir Pemeriksaan Wadah (F-I-QC-00-175-03).

- Lakukan pemeriksaan identifikasi menggunakan alat Micro NIR sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Micro NIR (I-QC-00-037).

- Siapkan sampler yang sesuai dengan jenis bahan baku.

- Nyalakan LAF Sampling Booth sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian LAF Sampling Booth Herbal (I-QC-00-083) dan Instruksi Kerja Pengoperasian LAF Sampling Booth Pharma (I-QC-00-053).

- Lakukan sampling bahan baku di dalam Laminar Air Flow (LAF).

- Ambil bahan baku menggunakan sampler yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian timbang.

- Jumlah bahan yang diambil sesuai dengan daftar jumlah sampel yang telah ditetapkan dalam formulir Daftar Jumlah Sampel Bahan Baku (F-I-QC-00-175-02).

- Lakukan point 1 sampai 10 untuk bahan baku lain yang akan disampling.

- Catat pemakaian LAF Weighing Booth dan Timbangan dalam Formulir Catatan Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-06).

- Catat pemakaian ruang sampling dalam Logbook Catat pemakaian Pemakaian dan Pembersihan Area Ruang Sampling (F-I-QC-00-176-01).

    - Ruang Sampling Bahan Pengemas

      - Pastikan ruangan dalam keadaan bersih.

      - Ambil bahan kemas yang akan disampling dari MAL kemudian masukan ke dalam ruang sampling yang telah ditentukan dengan rumus √N + 1.

      - Lakukan pemeriksaan fisik terhadap bahan kemas tersebut.

      - Catat kedalam Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas (F-I-QC-00-180-03).

      - Sampling bahan pengemas dengan jumlah yang tertera didalam Table Sample Pemeriksaan Laboratorium (F-I-QC-00-180-10).

      - Lakukan point 2 sampai 5 terhadap bahan kemas lain yang akan disampling.

      - Catat pemakaian Pemakaian dan Pembersihan Area Ruang Sampling (F-I-QC-00-176-01).

  - Pembersihan Ruangan

    - Alat

      - Kain pel

      - Ember

      - Vacuum cleaner

      - Kain lap tidak berserat

      - Wiper

      - Sprayer ukuran 500 mL

      - Dust mop

      - Tongkat plastik

    - Bahan

      - Desinfektan

      - Etanol 70%

      - Soft water

      - Avoda Power Glow Plain 6 ml

      - Cairan pembersih kaca

      - Cairan pembersih lantai

      - Larutan deterjen

    - Intruksi Kerja Pembersihan

      - Pastikan didalam ruang sampling tidak terdapat bahan baku atau bahan pengemas sebelum melakukan pembersihan.

      - Proses pembersihan dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut:

    - Kategori A

      - Lap semua meja kerja, tirai plastik dan timbangan dengan lap basah kemudian keringkan dengan lap kering dan bersih.

      - Bersihkan menggunakan vacuum cleaner.

      - Pel lantai menggunakan desinfektan dan cairan pembersih Avoda Power Glow Plain.

      - Bersihkan tong sampah.

      - Lakukan Pembersihan LAF sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian LAF Sampling Booth Herbal (I-QC-00-083) dan Instruksi Kerja Pengoperasian LAF Sampling Booth Pharma (I-QC-00-053).

      - Lakukan langkah pada point 1 sampai dengan point 2 setiap pergantian bahan yang akan disampling.

      - Lakukan langkah pada point 1 sampai dengan 5 setiap hari setelah selesai sampling.

      - Tempel label “BERSIH” pada ruang sampling yang telah dibersihkan.

      - Catat pembersihan ruang sampling dalam lembar Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Sampling (F-I-QC-00-176-01).

    - Kategori B

      - Pembersihan kategori A ditambah pembersihan dinding dalam ruang sampling dari debu yang menempel dengan lap yang telah dibasahi seperlunya.

      - Lap semua kaca jendela dan pintu bagian dalam ruang sampling.

      - Catat pembersihan ruang sampling dalam lembar Logbook Pemakaian dan Pembersihan Area Ruang Sampling (F-I-QC-00-176-01).

      - Lakukan setiap minggu.

    - Kategori C

      - Bersihkan seluruh bagian ruangan (dinding, lantai, kaca, langit-langit, tirai plastic, pembatas mika LAF) sesuai dengan cara pembersihan berikut:

- Pembersihan Lantai

- Bersihkan lantai dengan menggunakan vacuum cleaner.

- Siapkan peralatan dan air untuk mengepel.

- Isi ember pertama dengan larutan yang mengandung Avoda Power Glow Plain 6 ml/liter.

- Isi ember kedua dengan soft water secukupnya.

- Taruh kedua ember tersebut di area pengepelan dan pasang rambu pengaman warna kuning yang bertuliskan “Awas Lantai Basah”.

- Pel lantai dengan menggunakan cairan di ember pertama.

- Celupkan kain pel ke dalam air di ember pertama.

- Peras kain pel tersebut dengan alat peras di ember pertama.

- Ganti air bilasan bila air di ember pertama mulai kotor, buang air tersebut melalui saluran pembuangan dan isi dengan air kran baru.

- Bilas dengan air pada ember kedua hingga tidak licin.

- Bersihkan lantai di bawah meja, jika memungkinkan geser terlebih dahulu.

- Jika perlu bersihkan lantai sekali lagi dengan vacuum cleaner.

- Pembersihan Tirai

Pembersihan tirai (curtain) pada ruangan sampling dengan cara dibersihkan menggunakan lap basah yang tidak berserat, kemudian dikeringkan menggunakan lap bersih dan kering yang tidak berserat.

- Pembersihan Panel Kaca, Pintu, Meja dan Kursi

- Untuk kaca pada daun pintu dan jendela, bersihkan dengan cairan pembersih kaca dengan menggunakan wiper.

- Untuk pembersihan meja dan kursi, bersihkan menggunakan lap basah yang tidak berserat.

      - Lakukan Pembersihan LAF sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian LAF Sampling Booth Herbal (I-QC-00-083) dan Instruksi Kerja Pengoperasian LAF Sampling Booth Pharma (I-QC-00-053).

      - Bersihkan seluruh alat (timbangan, lemari, termasuk kabel-kabel) dengan lap basah kemudian keringkan dengan lap bersih dan kering yang tidak berserat.

      - Kosongkan semua tempat sampah. Cuci sampai bersih dengan larutan yang mengandung Avoda Power Glow Plain 6 ml/liter pada bagian luar maupun bagian dalam berikut tutup tempat sampahnya. Bilas dengan air kran, kemudian dengan larutan desinfektan. Keringkan dengan lap bersih.

      - Letakkan kantong plastik bersih yang sesuai ke dalam tempat sampah tersebut.

      - Taruh tempat sampah yang telah bersih tersebut ke tempat yang telah ditetapkan.

      - Catat pembersihan ruang sampling dalam lembar Logbook Pemakaian dan Pembersihan Area Ruang Sampling (F-I-QC-00-176-01).

      - Lakukan pembersihan kategori C ini setiap bulan.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-QC-00-176-01/00 | Logbook Pemakaian dan Pembersihan Area Ruang Sampling |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-176 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| F-I-QC-00-175-02 | Formulir Daftar Jumlah Sampel Bahan Baku |
| F-I-QC-00-175-03 | Pemeriksaan kesesuaian wadah dalam Formulir Pemeriksaan Wadah |
| I-QC-00-037 | Instruksi Kerja MicroNIR Onsite |
| I-QC-00-083 | Instruksi Kerja Pengoperasian Spektrofotometer UV-1900 Shimadzu |
| I-QC-00-053 | Instruksi Kerja Pengoperasian LAF (Laminar Air Flow) Sampling Booth |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPBK |