- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Compritol ATO 888 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Compritol ATO 888 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 41 (2018);

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Cawan Pijar | 8. | Labu Erlenmeyer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Furnace | 9. | Waterbath |
| 3. | Desikator | 10. | Buret |
| 4. | Timbangan analitik | 11. | Gelas Ukur |
| 5. | Tabung Nessler | 12. | Karl Fischer |
| 6. | Melting Point | 13. | Sarung tangan anti panas |
| 7. | Penjepit cawan |  |  |

  - Bahan

| 1. | Kloroform | 6. | Indikator Fenolftalein |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 7. | Alkohol |
| 3. | Asam Sulfat P | 8. | Toluena |
| 4. | Kalium Hidroksida | 9. | Reagen Karl Fischer |
| 5. | Air Murni |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Titik Leleh

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn 	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb 	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Bilangan Asam

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml campuran Alkohol:Toluene (1:1).

- Panaskan labu Erlenmeyer dalam waterbath dengan suhu 70oC hingga sampel larut.

- Tambahkan 1 ml indikator Fenolftalein.

- Titrasi larutan dengan KOH 0,1 N hingga berwarna merah muda.

    - Perhitungan:

BA=56,11×N×VuWu

Keterangan:

BA 	= Bilangan Asam

N	= Normalitas KOH yang digunakan (N)

Vu 	= Volume KOH 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Compritol ATO 888 (S-QC-01-363).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-363 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA