- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1514)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54>

  - Kadar dan Keseragaman Kandungan (No. Laporan VMA : VKB-MA1-1078/00, Tanggal berlaku : 15 Oct 2025)

  - Identifikasi A (No. Laporan VMA : VKB-MA8-1022/00, Tanggal berlaku : 23 Jan 2026)

  - Disolusi (No. Laporan VMA : VKB-MA4-1047/00, Tanggal berlaku : 10 Dec 2025)

  - Cemaran Organik (No. Laporan VMA : VKB-MA10-1006/00, Tanggal berlaku : 23 Jan 2026)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 11. | Vaccum |
| 2. | Jangka sorong | 12. | Ultrasonic bath |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Vial tertutup |
| 4. | Friability Tester | 14. | Membran 0,20 µm |
| 5. | Mortir dan stamper | 15. | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 50 mL, 1000 mL |
| 6. | Spatula | 16. | Pipet ulur 5 mL |
| 7. | Pipet ukur 1 mL | 17. | Pipet volume 5 mL |
| 8. | Gelas Ukur 10, 500 mL | 18. | TLC Scanner |
| 9. | HPLC | 19. | Plat KLT |
| 10. | Dissolution Tester |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Salbutamol Sulfate | 9. | Timah (II) Klorida LP |
| 2. | Asam asetat glasial | 10. | Iodium Kalium-Iodida LP |
| 3. | Metanol pro HPLC | 11. | 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride |
| 4. | Natrium-1-Heksanasulfonat | 12. | Potassium Fericyanide p |
| 5. | Akuades | 13. | Amonium Hidroksida P |
| 6. | Barium Klorida LP | 14. | Metil isobutil keton P |
| 7. | Timbal (II) Asetat LP | 15. | Isopropil alkohol P |
| 8. | Ammonium Asetat LP | 16. | Etil asetat P |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Dexamethasone Tablet 0,5 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1513))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A

- Pembuatan Larutan 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride

- Timbang 500 mg pereaksi 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Amonium kalium besi (III) sianida LP

- Timbang 2 gram Potassium Fericyanide, masukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL.

- Tambahkan 75 mL air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 25 mL Amonium Hidroksida P, aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Campurkan Larutan Metil isobutil keton P – Isopropil alkohol P – Etil asetat P – air – ammonium hidroksida P (50:45:35:18:3).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Aduk larutan hingga homogen.

- Masukkan ke dalam chamber.

- Jenuhkan fase gerak.

- Pembuatan Larutan Baku 1

- Timbang 5.8 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (konsentrasi salbutamol sulfate: 0.58 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku 2

- Timbang 2.18 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.218 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku 3

- Timbang 7.3 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.073 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg.

- Timbang saksama 962.4 mg sampel (setara dengan 48 mg Salbutamol), masukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL.

- Tambahkan 60 mL Ethanol encer (1:1).

- Stirrer selama 30 menit.

- Saring larutan menggunakan kertas saring, bilas dengan 10 mL ethanol P secara perlahan.

- Uapkan filtrat diatas waterbath hingga kering pada suhu dibawah 40ºC.

- Larutkan residu sesempurna mungkin dengan 2 mL air murni.

- Pengukuran

- Totolkan masing-masing 10 µL pelarut, placebo, zat aktif, Larutan baku 1, Larutan baku 2, Larutan baku 3 dan Larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Elusi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 17 cm.

- Angkat plat KLT, keringkan dengan suhu ruang.

- Semprot plat KLT dengan 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride LP.

- Kemudian semprot plat KLT dengan Amonium kalium besi (III) sianida LP.

- Semprot kembali dengan 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride LP.

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 366.

- Kriteria Penerimaan

- Komponen lain tidak memberikan respon pada daerah pengukuran bahan aktif

- Harga Rf bercak utama pada larutan uji sesuai dengan larutan baku.

- Identifikasi B

- Pembuatan Larutan Barium Klorida LP

- Timbang 12 g barium klorida P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan akuades hingga tanda batas, dan homogenkan.

- Pembuatan Larutan Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9,5 g hablur jernih dan transparan Timball (II) Asetat P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan genapkan dengan Akuades yang telah didihkan, homogenkan.

- Simpan ke dalam botol pereaksi.

- Pembuatan Larutan Ammonium Asetat LP

- Timbang 10 g Ammonium Asetat P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan genapkan dengan Akuades, homogenkan.

- Pembuatan Larutan Timah (II) Klorida LP

- Timbang 20 g Timah P.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, tambahkan 85 mL Asam Hidroklorida.

- Panaskan hingga tidak ada lagi hidrogen yang diubah.

- Pembuatan Larutan Iodium-Kalium Iodida LP

- Timbang 500 mg Iodium P dan 1,5 g kalium Iodida P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Larutkan dan genapkan dengan Akuades, homogenkan.

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Salbutamol Sulfate 4 mg.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sejumLah 160,00 mg sampel (setara dengan 4 mg Salbutamol).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 50 mL, larutkan dengan 10 mL Akuades.

- Saring menggunakan kertas saring, tampung filtrat ke dalam vial.

- filtrat menunjukkan reaksi Sulfat seperti tertera pada Uji Identifikasi Umum <291>.

- Reaksi A

- Ambil sejumLah filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan barium klorida LP ke dalam filtrat.

- Larutan akan terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam asam hidroklorida P dan asam nitrat P.

- Catatan : Simpan larutan dan gunakan pada identifikasi D.

- Reaksi B

- Ambil sejumLah filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Cek pH larutan hingga diperoleh pH netral sulfat.

- Tambahkan Timbal (II) Asetat LP ke dalam filtrat.

- Larutan akan terbentuk endapan putih yang larut dalam Ammonium Asetat LP.

- Reaksi C

- Ambil sejumLah filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan Asam Hidroklorida P ke dalam filtrat.

- Larutan tidak terbentuk endapan (perbedaan dari tiosulfat).

- Reaksi D

- Tambahkan 0,1 mL Iodium-Kalium Iodida LP ke dalam suspensi yang didapat dari reaki A : suspensi tetap kuning. (perbedaan dari sulfit dan ditionit)

- Tambahkan Timah (II) Klorida LP tetes demi tetes : warna suspensi hilang (perbedaan dari iodat).

- Panaskan larutan campuran hingga mendidih : tidak terbentuk endapan berwarna (perbedaan dari selenat dan tungstat).

  - Kadar (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1514))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg(S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Asetat 1%

- Encerkan 20 mL Asam Asetat Glasial P dalam 2000 mL Air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Fase Gerak

- Timbang 1.13 gram Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 1200 mL air murni.

- Tambahkan 12 mL Asam Asetat Glasial P.

- Aduk hingga homogen.

- Buat campuran larutan tersebut dengan methanol dengan perbandingan (6:4).

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: C18 (L1); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 25 μL

Suhu Kolom 	: 25°C

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 800 |

- Larutan baku

- Timbang seksama 12 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 60 mL larutan Asam Asetat 1%.

- Sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol P hingga tanda batas.

- Pipet 25 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan campuran air-methanol P (6:4) hingga tanda batas.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sebanyak 80.2 mg sampel (Setara dengan 4,820 mg Salbutamol Sulfate).

- Masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 120 mL larutan asam asetat 1%.

- Stirrer selama 45 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol P hingga tanda batas.

- Saring menggunakan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.024 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× WsDosis×WrWu ×FuFs×2× 239.31576.70 ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Salbutamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Salbutamol Sulfate pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Salbutamol Sulfate pada larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 4 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (200) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (400) |
| 239.31 | = | Bobot molekul Salbutamol |
| 576.70 | = | Bobot molekul Salbutamol Sulfate |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1514))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

a. Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Asetat 1%

- Encerkan 20 mL Asam Asetat Glasial P dalam 2000 mL Air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Fase Gerak

- Timbang 1.13 gram Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 1200 mL air murni.

- Tambahkan 12 mL Asam Asetat Glasial P.

- Aduk hingga homogen.

- Buat campuran larutan tersebut dengan methanol dengan perbandingan (6:4).

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: C18 (L1); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 25 μL

Suhu Kolom 	: 25°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 800 |

- Larutan baku

- Timbang seksama 12 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 60 mL larutan Asam Asetat 1%.

- Sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol P hingga tanda batas.

- Pipet 25 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan campuran air-methanol P (6:4) hingga tanda batas.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan masing masing tablet ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 120 mL larutan asam asetat 1%.

- Stirrer selama 45 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol P hingga tanda batas.

- Saring menggunakan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.0241 mg/mL)

    - Perhitungan :

Cu= LuLs × WsDosis ×FuFs ×2× 239.31576.70 ×B%

Keterangan :

| Cu |  | = | Kadar Salbutamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lu |  | = | Luas area Salbutamol Sulfate pada larutan uji |  |  |  |
| Ls |  | = | Luas area Salbutamol Sulfate pada larutan baku |  |  |  |
| Ws |  | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |  |  |  |
| Dosis |  | = | 4 mg |  |  |  |
| Fu |  | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (200) |  |  |  |
| Fs |  | = | Faktor Pengenceran Standar (400) |  |  |  |
| 239.31 |  | = | Bobot molekul Salbutamol |  |  |  |
| 576.70 |  | = | Bobot molekul Salbutamol Sulfate |  |  |  |
| B% |  | = | % Baku kerja |  |  |  |
| Variabel |  |  | Definisi | Kondisi | Nilai |  |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |  |
| L1 |  |  | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |  |
| L2 |  |  | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 |  |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512- 1514))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 500 ml air; pooled sampel

Alat disolusi	: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 2		: 50 rpm

Waktu		: 30 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 90 % (Q= 80%)

- Pembuatan Larutan

  - Pembuatan Larutan A

- Timbang 1.13 gram Natrium 1-Heksanasulfonat, masukan ke dalam gelas kimia 2000 mL

- Tambahkan 1200 mL air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 12 mL Asam Asetat Glasial P, kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Fasa Gerak (1000 mL)

- Ukur 600 mL larutan A, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 400 mL Methanol pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring dengan penyaring membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan selama ± 15 menit.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 800 |

- Larutan baku

- Timbang 9.64 mg baku kerja salbutamol sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap digunakan untuk dianalisis (konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.00964 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu 37 ± 0.5⁰ C.

- Masukkan masing-masing 1 tablet kedalam vessel disolusi yang telah berisi 500 mL.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi yang telah dipersyaratkan.

- Setelah 30 menit alat dijalankan, saring larutan menggunakan membran filter 0.45 μm, tampung dalam vial.

- Pipet 5 mL masing-masing larutan lalu masukkan ke dalam labu ukur 50 mL (Pooled Sample).

- Kocok larutan hingga homogen.

- Saring larutan ke dalam vial HPLC menggunakan membran filter 0.2 μm.

- Larutan uji siap dianalisis (Konsentrasi Salbutamol Sulfate = 0.00964 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi HPLC berikut :

- Kolom		: L1 (C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

- Suhu kolom		: 25oC (Suhu ruang)

- Detektor		: UV 276 nm

- Flowrate		: 1.5 mL/menit

- Vol Inj		: 100 µL

- Perhitungan

Cu= LuLs × CsCr ×2×239.31576.70×B%

Keterangan  :

| Cu | : | Kadar Salbutamol Sulfate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area salbutamol pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area salbutamol sulfate pada larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi salbutamol sulfate dalam larutan baku ( mg baku kerja100×220) |
| Cr | : | Konsentrasi salbutamol sulfate dalam larutan uji ( 4500) |
| 239.31 | : | Bobot molekul salbutamol |
| 576.70 | : | Bobot molekul salbutamol sulfate |
| B% | : | % baku pembanding |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg (S-QC-03-015).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

  - Cemara Organik (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1513))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate Tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride

- Timbang 500 mg pereaksi 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Amonium kalium besi (III) sianida LP

- Timbang 2 gram Potassium Fericyanide, masukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL.

- Tambahkan 75 mL air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 25 mL Amonium Hidroksida P, aduk hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Campurkan Larutan Metil isobutil keton P – Isopropil alkohol P – Etil asetat P – air – ammonium hidroksida P (50:45:35:18:3).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Aduk larutan hingga homogen.

- Masukkan ke dalam chamber.

- Jenuhkan fase gerak.

- Pembuatan Larutan Baku 1

- Timbang 5.8 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (konsentrasi salbutamol sulfate: 0.58 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku 2

- Timbang 2.18 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.218 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku 3

- Timbang 7.3 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan air murni.

- Sonikasi selama 15 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0.073 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg.

- Timbang saksama 962.4 mg sampel (setara dengan 48 mg Salbutamol), masukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL.

- Tambahkan 60 mL Ethanol encer (1:1).

- Stirrer selama 30 menit.

- Saring larutan menggunakan kertas saring, bilas dengan 10 mL ethanol P secara perlahan.

- Uapkan filtrat diatas waterbath hingga kering pada suhu dibawah 40ºC.

- Larutkan residu sesempurna mungkin dengan 2 mL air murni.

- Pengukuran

- Totolkan masing-masing 10 µL pelarut, placebo, zat aktif, Larutan baku 1, Larutan baku 2, Larutan baku 3 dan Larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Elusi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 17 cm.

- Angkat plat KLT, keringkan dengan suhu ruang.

- Semprot plat KLT dengan 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride LP.

- Kemudian semprot plat KLT dengan Amonium kalium besi (III) sianida LP.

- Semprot kembali dengan 3-methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrachloride LP.

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 366.

- Kriteria Penerimaan

- Amati adanya bercak sekunder pada garis rambat Larutan uji, bandingkan dengan bercak pada Larutan baku 1, 2 dan 3.

- Bercak sekunder Larutan uji yang paling besar tidak lebih intensif dan lebih besar daripada bercak utama Larutan baku 1 (2.00%)

- Bercak sekunder lain Larutan uji tidak lebih intensif dan lebih besar dari bercak utama Larutan baku 2 (0.75%)

- Tidak lebih dari dua bercak sekunder dari Larutan uji yang sama ukuran atau intensitasnya dengan bercaj utama Larutan baku 3 (0.25%)

- Jumlah intensitas dari semua bercak sekunder Larutan uji tidak lebih dari 3.5%

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-015 | 00 | 15 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-015 | 01 | 20 JAN 2023 | Perubahan template dokumen, Poin 5, Poin 6, Poin 7, Penerima distribusi | Menyesuaikan pustaka referensi ke FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-015 | 02 | 26 FEB 2025 | - Penambahan Identifikasi B - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin Referensi dan Bahan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54> |
| I-QC-03-015 | 03 |  | - Perubahan pada poin referensi; alat dan bahan - penambahan poin penggunaan apd - Perubahan metode pemeriksaan kadar, keseragaman kandungan dan disolusi - Penambahan identifikasi A dan Cemaran Organik | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1514) |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP