- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ferri Oxide Red dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ferri Oxide Red sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 41 NF 36

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 10. | Labu Erlenmeyer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 11. | Labu Ukur |
| 3. | Cawan Pijar | 12. | Oven |
| 4. | Cawan Porselen | 13. | Pipet Seukuran |
| 5. | Desikator | 14. | Pipet Tetes |
| 6. | Furnace | 15. | Pipet Ukur |
| 7. | Gelas Kimia | 16. | Tabung Nessler |
| 8. | Gelas Ukur | 17. | Timbangan Analitik |
| 9. | Hotplate | 18. | Waterbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 5. | Hidrogen Peroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Tiosianat | 6. | Kalium Iodida |
| 3. | Asam Klorida | 7. | Kanji |
| 4. | Etanol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Klorida Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida panas dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

- Timbang saksama 0,5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Asam Klorida P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 200 ml.

- Pipet 10 ml larutan di atas tambahkan 2 ml larutan Amonium Tiosianat : terjadi warna merah tua yang tidak rusak oleh penambahan Asam Klorida encer.

  - Kadar

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

- Pengujian Susut Pemijaran

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800 ± 25oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 2,0 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Panaskan perlahan-lahan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800 ± 25oC hingga arang habis terbakar dan bobot tetap.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Pengujian Kadar

- Larutan Indikator Amilum

- Timbang saksama 200 mg Kanji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 90 ml Air Murni lalu didihkan sambil terus diaduk selama beberapa menit hingga warna larutan jernih.

- Larutan harus dibuat segera saat akan digunakan.

- Pengujian

- Timbang saksama 1,5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Basahkan dengan beberapa ml Air Murni, tambahkan 25 ml Asam Klorida 5 N panaskan di atas waterbath hingga larut.

- Tambahkan 10 ml Hidrogen Peroksida, lalu uapkan diatas waterbath hingga kering.

- Larutkan residu dengan 5 ml Asam Klorida, kemudian tambahkan 25 ml Air Murni.

- Saring larutan, tampung filtrat dalam labu ukur 250 ml.

- Bilas dengan Air Murni.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 50 ml larutan, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 300 ml.

- Tambahkan 3 g Kalium Iodida dan 5 ml larutan Asam Klorida 5 N.

- Goyangkan larutan selama 15 menit.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Masukkan larutan Natrium Tiosulfat 0,1 N LV ke dalam buret.

- Titrasi dengan larutan Natrium Tiosulfat 0,1 N hingga bewarna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 ml Indikator Kanji dan lanjutkan titrasi hingga titik akhir bewarna biru tepat menghilang.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

- Susut Pemijaran

SuPn =Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

| SuPn | = | Susut Pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

- Kadar

Cu=Vu-Vb × N × 79,85Wu ×100%(100%-SuPn)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Besi (III) Oksida yang telah diperhitungkan terhadap berat pijar (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Tiosulfat yang digunakan (N) |
| 79,85 | = | Kesetaraan 1 ml Natrium Tiosulfat 0,1 N LV dengan Besi (III) Oksida |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Bahan Larut dalam Air

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, panaskan dalam waterbath dengan suhu 100°C selama 2 jam.

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan porselen kosong dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Saring larutan dan bilas dengan Air Murni.

- Kumpulkan filtrat dalam cawan porselen yang sudah ditara.

- Uapkan filtrat di atas waterbath sampai kering.

- Keringkan pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

BLA= Wb-WoWu ×100%

Keterangan :

| BLA | = | Bahan Larut dalam Air (%) |
| --- | --- | --- |
| Wb | = | Berat cawan porseslen + residu (gram) |
| Wo | = | Berat cawan porselen kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Bahan Tidak Larut Asam

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 25 ml larutan Asam Klorida 5 N, panaskan dalam waterbath selama 20 menit.

- Tambahkan 100 ml Air Murni panas.

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan porselen kosong dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Saring larutan dan bilas dengan Air Murni panas sampai filtrat bebas ion klorida.

- Kumpulkan filtrat dalam cawan porselen yang sudah ditara.

- Uapkan filtrat di atas waterbath sampai kering.

- Keringkan pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

BTLA= Wb - WoWu ×100%

Keterangan :

| BTLA | = | Bahan Tidak Larut Asam (%) |
| --- | --- | --- |
| Wb | = | Berat cawan porseslen + residu (gram) |
| Wo | = | Berat cawan porselen kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi

USP 41 NF 36

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red (S-QC-01-365).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-365 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli:  SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA