- Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman untuk mengatur penggunaan lift orang dan barang.

- RuangLingkup

Berlaku untuk semua aktivitas di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan Instruksi Kerja ini.

  - Plant Manager bertanggung jawab memeriksa Instruksi Kerja ini.

  - Asisten Manager Umum & K3L dan Supervisor Umum  bertanggung jawab mengkaji, menyiapkan, memantau dan memastikan Instruksi Kerja ini dilaksanakan dengan baik & benar.

- Definisi

- Lift atau Elevator merupakan angkutan transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya hanya menggunakan tangga atau eskalator.

- Tombol emergency lift adalah Tombol berhenti darurat ​, atau sakelar berhenti darurat adalah tombol atau sakelar yang digunakan untuk menghentikan elevator, eskalator, atau jalur bergerak dalam keadaan darurat yang sesuai.

- Tombol Hold adalah Dengan adanya tombol ini, para pengguna cukup sekali menekan saja dan pintu lift akan terbuka selama 3 hingga 5 menit lamanya atau sesuai dengan setting pada saat instalasi

- Referensi

  - PKB PT Kimia Farma Tbk

  - ISO 14001 : 2015

  - ISO 45001 : 2018

  - SMK3

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Lift yang tersedia di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu lift orang dan lift barang.

  - Lift orang digunakan untuk mengangkut personel, sedangkan lift barang digunakan untuk mengangkut personel, alat, dan material.

  - Tata cara menggunakan lift orang sebagai berikut :

    - Tekan tombol Naik       atau Turun      pada dinding sesuai arah tujuan untuk memanggil lift.

    - Setelah pintu terbuka, personil masuk ke dalam lift secara bergantian diutamakan personil yang terdapat dalam lift keluar terlebih dahulu.

    - Pintu lift akan menutup secara otomatis atau bisa ditutup secara cepat dengan menekan tombol  close      . Apabila masih ada penumpang yang akan masuk , tekan tombol         untuk menahan pintu lift agar tetap terbuka.

    - Alarm akan berbunyi apabila jumlah penumpang melebihi kapasitas angkut lift. Jika alarm berbunyi, sebagian penumpang harus keluar hingga alarm berhenti berbunyi.

    - Tekan tombol tujuan sesuai dengan lantai tujuan

    - Lift akan berhenti di lantai tujuan, pintu akan terbuka secara otomatis atau dapat dibuka lebih cepat oleh dengan menekan tombol open

    - Apabila terjadi gangguan atau kerusakan kerusakan pada saat lift berjalan, penumpang dapat menekan tombol ‘EMERGENCY’.

  - Tata cara menggunakan lift barang sebagai berikut :

    - Tekan tombol  naik       atau  turun   pada dinding sesuai arah tujuan untuk memanggil lift.

    - Setelah pintu terbuka, personel masuk ke dalam lift secara bergantian dengan mendahulukan personel yang membawa alat atau material untuk keluar terlebh dahulu.

    - Jika pintu lift perlu terbuka lebih lama, tekan tombol ‘HOLD’.

    - Tutup pintu lift dengan menekan kembali tombol ‘HOLD’ kemudian tekan tombol lantai tujuan sesuai tujuan yanmg dituju.

    - Lift akan berhenti di lantai tujuan, dan pintu akan terbuka secara otomatis atau dapat dibuka lebih cepat dengan menekan tombol open

    - Keluarkan alat/material dari lift secara perlahan dan hati-hati. Jika pintu lift perlu tetap terbuka lebih lama, tekan tombol ‘HOLD’.

    - Nonaktifkan tombol ‘HOLD’ dengan menekan kembali tombol tersebut untuk menutup pintu lift.

    - Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada saat lift berjalan, penumpang dapat menekan tombol ‘EMERGENCY’.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-GA-01-014 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | PM | 13. | SCCR | 25. | SCTL1 | 37. | SU | 49. | AMS | 61. | SPML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MP | 14. | SPMP | 26. | SSSP | 38. | SK3 | 50. | SGBB |  |  |
| 3. | MPM | 15. | SPB | 27. | AMP2 | 39. | SL | 51. | SGBK |  |  |
| 4. | AMME | 16. | SA | 28. | SPC | 40. | HRBP | 52. | SPKS |  |  |
| 5. | SMEP | 17. | SVPP | 29. | STL2 | 41. | SSO | 53. | SPS |  |  |
| 6. | SLE | 18. | AMPT | 30. | SSTL3 | 42. | SPP | 54. | AMPM |  |  |
| 7. | AMUT | 19. | SOBP | 31. | SPPCH | 43. | SPU | 55. | SPBB |  |  |
| 8. | STUDC | 20. | STTM | 32. | SPPSH | 44. | SAK | 56. | SPBK |  |  |
| 9. | SBPAS | 21. | SOK | 33. | AMPF | 45. | AMDPP | 57. | SPAR |  |  |
| 10. | SKK | 22. | SOVMA | 34. | SKP | 46. | SDPP | 58. | SPPP |  |  |
| 11. | AMPO | 23. | AMP1 | 35. | SKS | 47. | SEDP | 59. | SPPK |  |  |
| 12. | SPKP | 24. | SGTL1 | 36. | AMUK3L | 48. | SPBO | 60. | SSCP |  |  |