## FORM PEMELIHARAAN MINGGUAN
FORM PEMELIHARAAN UNIT BOILER PLANT BANJARAN (PER 1 BULAN)
NO | TANGGAL |  |  | PEMERIKSAAAN
| BOILER NO |  |  | PEMBERSIHAN |  | KEBOCORAN |  | KONDISI |  | KETERANGAN/CATATAN
NO SERI
| KAPASITAS |  |  | YA | TIDAK | YA | TIDAK | BAIK | RUSAK
| KOMPONEN MESIN | JENIS PEMELIHARAAN
1 | Filter Solar | Fungsi dan kebersihan
2 | Header Solar | Fungsi dan kebersihan
3 | Instalasi Pipa Gas | Fungsi dan kebersihan
4 | Strainer Feed Water | Fungsi dan kebersihan
5 | Strainer supply Steam | Fungsi dan kebersihan
6 | Strainer Blowdown Vessel | Fungsi dan kebersihan
7 | Sight Glass Feed water | Fungsi dan kebersihan
8 | Glass Burner | Fungsi dan kebersihan
9 | Sensor FotoCell | Fungsi dan kebersihan
10 | Filter Gas | Fungsi dan kebersihan
11 | Pressure Regulator Gas | Fungsi & Kebocoran
12 | Safety Valve Gas | Fungsi & Kebocoran
13 | Selenoid Valve Gas | Fungsi & Kebocoran
14 | Pressure Reducing Station (PRS) | Fungsi & Kebocoran
15 | Instalasi Pipa Gas | Fungsi & Kebocoran
Pemeriksa, |  |  | Mengetahui, | [5 empty] | Menyetujui,
Lampiran ke-1
Kode Dokumen : F-I-EM-04-269-03/00
Tanggal Efektif :