## 2019 (hidden)
NO | HARI | TANGGAL | DENSITY (Kg/m₃) | TEMPERATUR (֯C) | JUMLAH (LITER) | PLAT MOBIL | KETERANGAN

## 2020 (hidden)
TAHUN 2020
NO | HARI | TANGGAL | DENSITY (Kg/m₃) | TEMPERATUR (֯C) | JUMLAH (LITER) | PLAT MOBIL | KETERANGAN
1 | SENIN | 13.01.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
2 | RABU | 22.01.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9328 AF | MAJID
3 | KAMIS | 06.02.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9328 AF | MAJID
4 | RABU | 19.02.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO
5 | SELASA | 03.03.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
6 | SELASA | 17.03.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
7 | SENIN | 30.03.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
8 | SENIN | 13.04.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9328 AF | MAJID
9 | SELASA | 21.04.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
10 | SELASA | 28.04.2020 | 0.848 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
11 | SELASA | 05.05.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9328 AF | MAJID
12 | SELASA | 12.05.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9651 AF | MAJID
13 | SELASA | 19.05.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9926 AF | EKO/DEDE
|  |  | 0.849 | 20 | 8000 | D 9081 AF | MAJID
14 | KAMIS | 04.06.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9081 AF | MAJID
15 | JUMAT | 12.06.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9326 AF | EKO/DEDE
16 | KAMIS | 18.06.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9651 AF | MAJID
17 | RABU | 24.06.2020 | 0.849 | 20 | 8000 | D 9651 AF | MAJID
18 | SENIN | 29.06.2020 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | EKO
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9651 AF | MAJID
19 | SELASA | 07.07.2020 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | AGUS
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9651 AF | MAJID
20 | JUMAT | 17.07.2020 | 0.841 | 25 | 8000 | D 9328 AF | KEMET
|  |  | 0.841 | 25 | 8000 | D 9651 AF | MAJID
21 | SENIN | 10.08.2020 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9756 AD | MAJID
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | AGUS
22 | SELASA | 25.08.2020 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | EKO
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9081 AF | EKO
23 | SENIN | 2020-09-07 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | MAJID
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9328 AF | EKO
24 | JUMAT | 2020-09-18 | 0.849 | 25 | 8000 | D9328 AF | MAJID
25 | SELASA | 2020-09-29 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | AGUS
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9728 AD | AGUS
26 | RABU | 2020-10-07 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9650 AF | EKO
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9650 AF | EKO
27 | JUMAT | 2020-10-16 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | EKO
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | EKO
28 | SENIN | 2020-10-26 |  |  | 8000 |  | PRO ENERGY
[5 empty] | 8000 |  | PRO ENERGY
29 | SENIN | 2020-11-09 | 0.849 | 25 | 8000 | D9738AD | EKO
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D9738AD | EKO
30 | KAMIS | 2020-11-19 |  |  | 8000 | B 9348 TFU | PURWADI
[5 empty] | 8000 | B 9976 SFU | BASUKI
31 | SENIN | 2020-11-30 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | AGUS
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9756 AD | MAJID
32 | KAMIS | 2020-12-10 | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | EKO
|  |  | 0.849 | 25 | 8000 | D 9738 AD | EKO
33 | SENIN | 2020-12-21 | 0.849 | 25 | 8000 | D 97380AD | EKO
[5 empty] | 8000 | D 9738 AD | EKO
|  |  |  | TOTAL | 352000
TAHUN 2021
NO | HARI | TANGGAL | DENSITY (Kg/m₃) | TEMPERATUR (֯C) | JUMLAH (LITER) | PLAT MOBIL | KETERANGAN
1 | RABU | 2021-01-06 |  |  | 8000 | B 9978 SFU | PRO ENERGY
[5 empty] | 8000 | B 9685 SFU | PRO ENERGY
2 | RABU | 2021-02-10 | 0.841 | 25 | 8000 | D 9326 AF | NGS
|  |  | 0.841 | 25 | 8000 | D 9738 AD | NGS
3 | KAMIS | 2021-02-18 | 0,841 | 25 | 8000 | D 9738 AD | NGS
|  |  | 0,841 | 25 | 8000 | D 9328 AF | NGS
4 | SELASA | 2021-02-24 | 0,841 | 25 | 8000 | D 9326 AF | NGS
|  | 2021-02-24 | 0,841 | 25 | 8000 | D 9756 AD | NGS
64000

## FORM DAILY BOILER
HARI |  |  | MONITORING HARIAN BOILER PLANT BANJARAN
TANGGAL
OP SHIFT 1 | 1
2
OP SHIFT 2 | 1
2
NO | WAKTU (JAM) | UNIT BOILER 1 : HOKEN 3 TPH |  |  |  |  | UNIT BOILER 2 : HOKEN 6 TPH |  |  |  |  | UNIT BOILER 3: HOKEN 3 TPH |  |  |  |  | KONSUMSI SOLAR/CNG PER JAM (LITER/M3) | KONSUMEN (MESIN PRODUKSI)
|  | TEKANAN (bar) | TEMP. AIR UMPAN (°C) | KEASAMANAIR UMPAN Max. 12 (Ph) | KEMURNIAN AIR UMPAN Max. 3000 (ppm) | JUMLAH AIR UMPAN (L) | TEKANAN (bar) | TEMP. AIR UMPAN (°C) | KEASAMANAIR UMPAN Max. 12 (Ph) | KEMURNIAN AIR UMPAN Max. 3000 (ppm) | JUMLAH AIR UMPAN (L) | TEKANAN (bar) | TEMP. AIR UMPAN (°C) | KEASAMANAIR UMPAN Max. 12 (Ph) | KEMURNIAN AIR UMPAN Max. 3000 (ppm) | JUMLAH AIR UMPAN (L)
1 | 0:00 - 01:00 | [16 empty] | SHIFT 1
2 | 1:00 - 2:00
3 | 2:00 - 3:00
4 | 3:00 - 4:00
5 | 4:00 - 5:00
6 | 5:00 - 6:00
7 | 6:00 - 7:00
8 | 7:00 - 8:00 |  |  | * | * |  |  |  | * | * |  |  |  | * | * |  | *
9 | 8:00 - 9:00
10 | 9:00 - 10:00
11 | 10:00 - 11:00
12 | 11:00 - 12:00
13 | 12:00 - 13:00 | [16 empty] | SHIFT 2
14 | 13:00 - 14:00
15 | 14:00 - 15:00
16 | 15:00 - 16:00
17 | 16:00 - 17:00
18 | 17:00 - 18:00
19 | 18:00 - 19:00
20 | 19:00 - 20:00 |  |  | * | * |  |  |  | * | * |  |  |  | * | * |  | *
21 | 20:00 - 21:00
22 | 21:00 - 22:00
23 | 22:00 - 23:00 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | -
24 | 23:00 - 24:00
|  | TOTAL AIR UMPAN : |  |  |  |  | TOTAL AIR UMPAN : |  |  |  |  | TOTAL AIR UMPAN : |  |  |  |  | TOTAL : | TOTAL :
JUMLAH MAKE UP WATER/AIR PENAMBAH
RUNNING HOUR | WAKTU : | JAM |  |  | MENIT | DETIK | JAM |  |  | MENIT | DETIK | JAM |  |  | MENIT | DETIK
MULAI :
SELESAI :
TOTAL :
CATATAN OPERATOR : | [13 empty] | Mengetahui,
Boiler, Pengolahan Air & Sipil
Lampiran ke-1
Kode Dokumen : F-I-EM-04-269-01/00
Tanggal Effektif :